ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за събиране на оферти с обява с предмет:

„Абонаментното сервизно обслужване на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на  ул. ”Дякон Игнатий” № 11”

Участникът попълва този образец, съгласно изискванията на Техническата спецификация  (Приложение № 1).

Административни сведения:

| Наименование на Участника: | /Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация/ |
| --- | --- |
| Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника /Моля, приложете към документацията на офертата/ | Представлявано от: ………………………………………………………………………… В качеството му на: ……………………………………………………………………..…. |
| Седалище по регистрация: | /Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата/ |
| Точен адрес за кореспонденция | /Посочете улица, град, пощенски код / |
| Лице за контакти | /Посочете име, фамилия и длъжност/ |
| Телефонен номер | /Посочете код на населеното място и телефонен номер/ |
| Факс номер | /Посочете код на населеното място и номер на факс/ |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| Правен статус | /Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде/ |
| ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация | /Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България/ |
| ИН/ЕИК | ………………………………………………………………………… |
| Банкови реквизити | Банка:………………………………………………………… IBAN:………………………………………………………… BIC:…………………………………………………………… |
| Предмет на поръчката | „Абонаментното сервизно обслужване на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. ”Дякон Игнатий” № 11” |
| Дата на изготвяне на офертата | …………………………………………………………………………. /Посочете дата: ден, месец, година/ |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация (Приложение № 1) и за цената, предложена в “Предложени ценови параметри“ (Приложение № 3), което е неразделна част от нашата оферта.

- Ще извършваме поддръжката на асансьорите в съответствие с изискванията на производителя и Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори.

2. При техническо обслужване ще извършваме следните операциите, които са включени в абонаметната такса:

| № | Наименование на операцията | Период на извършване |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гресиране на повдигателен механизъм, отклонителна конструкция и обтегачна тежест | 6 месеца |
| 2 | Контрол и доливане на масло в повдигателния механизъм | 10 дни |
| 3 | Контрол и регулация на контакти предпазен праг, предпазна летва, разхлабено въже, клинов механизъм, обтегачна тежест, контакти врати и заключалки | 10 дни |
| 4 | Контрол и регулиране натиск автоматична врата | 10 дни |
| 5 | Контрол и настройка защита на ел. двигателя | 10 дни |
| 6 | Почистване машинно помещение и покрив на кабината | 10 дни |
| 7 | Проверка, смяна и регулация на задвижващ ремък на автоматична врата | 10 дни |
| 8 | Проверка, смяна и регулация контакти врати | 10 дни |
| 9 | Проверка и регулация клинов механизъм и контакт | 3 месеца |
| 10 | Проверка и регулация на контакт пълен товар и контакт претоварване | 10 дни |
| 11 | Проверка, смяна бутон "Стоп" върху кабината | 10 дни |
| 12 | Регулация спирачки | 10 дни |
| 13 | Регулация контакти крайни спиркови | 10 дни |
| 14 | Регулация магнити, магнитни датчици и точно спиране | 10 дни |
| 15 | Регулация фото клетка | 10 дни |
| 16 | Регулация буферно устройство на вратите | 10 дни |
| 17 | Регулация лифт заключващ механизъм на автоматична врата | 10 дни |
| 18 | Регулация плавно отваряне и затваряне на автоматична врата | 10 дни |
| 19 | Регулация на отключващ лост | 10 дни |
| 20 | Регулиране на заключалка врата | 10 дни |
| 21 | Смяна на свързващи клеми | 3 месеца |
| 22 | Смяна на електрически лампи в кабината и контролни лампи на бутоните | 10 дни |
| 23 | Смяна на бутони | 10 дни |
| 24 | Смазване релсов път на кабина и противотежести | 6 месеца |
| 25 | Смяна и регулация контакти заключалки | 10 дни |
| 26 | Смазване ос на обтегачна тежест на скоростен ограничител | 3 месеца |
| 27 | Смяна контакт на ограничител на скоростта | при необходимост |
| 28 | Смяна контакт за автоматична врата | при необходимост |
| 29 | Смяна на автоматични предпазители | при необходимост |
| 30 | Смяна основа на предпазител | при необходимост |
| 31 | Смяна масло на повдигателен механизъм | 6 месеца |
| 32 | Смяна пружина на автоматична врата | при необходимост |
| 33 | Смяна ремък на задвижващо устройство на автоматична врата | при необходимост |
| 34 | Смяна буфер пружинен на задвижващо устройство на автоматична врата | при необходимост |
| 35 | Смяна основа на магнитен датчик | при необходимост |
| 36 | Смяна лампа на фотоклетка | при необходимост |
| 37 | Смяна табло "Ревизия" | при необходимост |
| 38 | Смяна силов контакт 220V | при необходимост |
| 39 | Смяна и регулация контакт разхлабено въже | 6 месеца |
| 40 | Смяна и регулиране контакт предпазна летва | 6 месеца |
| 41 | Проверка, настройка и смяна буфер кабина | 12 месеца |
| 42 | Проверка, настройка и смяна на буфер противотежест | 12 месеца |
| 43 | Почистване на шахта | 10 дни |
| 44 | Проверка и смяна закрепване на релсов път кабина | 10 дни |
| 45 | Проверка и смяна закрепване на релсов път противотежест | 10 дни |
| 46 | Проверка и замяна на вентилатор кабина | 3 месеца |
| 47 | Подмяна на въжета | 10 дни |
| 48 | Проверка на заземление елементи на асансьора | 6 месеца |

3. Ще осигуряваме при ремонт необходимите резервни части и материали, Вложените резервни части ще са нови и ще ги отчитаме с фактура за фактическата им стойност и с гаранционни карти.

4. Декларираме, че:

- сме съгласни с клаузите на проекта на договор;

- срокът на валидност на офертата е 31.05.2018 г;

- при спиране на асансьорна уредба с хора в кабината, се задължаваме в срок от 30 (тридесет) минути от постъпване на заявката да освободим същите.

- при спиране на асансьорната уредба в работно време, се задължаваме да пристъпим към отстраняване на неизправностите и в срок от 60 (шестдесет) минути от подаване на заявката да осъществим пускане на спрялата  асансьорна уредба, ако не се изисква подмяна на части, съгласно чл. 9, ал. 4 от НБЕТНА.

ДАТА:.................					УЧАСТНИК:..............................

/подпис и печат/