Приложение № 1

/образец/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

I. Описание на обекта на поръчката

I.1. Предмет на поръчката:

Изпълнение на текущи и аварийни ремонти на имоти, управлявани от МТИТС.

I.2. Място на изпълнение на поръчката:

I.2.1. Административните сгради на МТИТС, с адреси, както следва:

- триетажна сграда със сутерен и тавански етаж и триетажна пристройка към нея, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9;

- осемнадесететажна сграда със сутерен находяща се на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11;

- седеметажна сграда със сутерен, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Генерал Гурко” № 5;

- IV-ти етаж на сградата, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Генерал Гурко” № 6;

- ведомствен гараж, находящ се в сутерена на сградата на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 79.

I.2.2. Ведомствени жилища на територията на гр. София.

I.3. Обем на поръчката:

I.3.1. Дейности по част: „Архитектурно-строителна“:

а) Дейности по поддръжка на сградите и части от тях:

- необходими ремонти на санитарни възли - частична облицовка с фаянс по стени и теракота по под, направа на мазилка и/или изкърпване по стени и тавани, бояджийски работи, подмяна на санитарен фаянс и арматура и др.;

-	необходими ремонти на зали, кабинети, работни помещения, коридори, фоайета и общи помещения - частична подмяна на подовата настилка с теракота, гранитогрес и ламиниран паркет, боядисване с латекс по стени и тавани, блажна боя по дървена дограма (врати) и метални повърхности (радиатори и тръби), подмяна на фаянс, столарски, дърводелски и стъкларски работи, и др.;

-	необходими ремонти на покриви - частична подмяна на хидроизолация и тенекеджийски работи;

- други.

б) Неотложни ремонти: Дейности от авариен характер водещи до опасност за живота и здравето на ползвателите и обитателите на сградите и части от тях.

I.3.2. Дейности по част ВиК, Електро и ОВ инсталации:

а) Дейности по поддръжка на сградите и части от тях:

- необходими ремонти, отнасящи се до подмяна на водопроводни тръби за топла и студена вода, включително съединителни части на водопроводни инсталации, подмяна на канализационни тръби;

-	необходими ремонти на етажни ел. табла, ремонт на осветителни и силови електроинсталации;

-	необходими ремонти на ОВ инсталации - подмяна на тръби, радиатори и арматура;

- други.

б) Неотложни ремонти: Дейности от авариен характер водещи до опасност за живота и здравето на ползвателите и обитателите на сградите и части от тях.

I.3.3. Основните видове дейности по текущите и аварийни ремонти са изброени в образеца на Ценово предложение, Приложение № 3 към обявата.

Не са предмет на поръчката дейностите по поддръжка и ремонт на асансьорните уредби, климатичните инсталации и системи, пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации.

IІ. Общи условия

Влаганите строителни продукти да са придружени с декларации за съответствие със съществените изисквания към продуктите, издадени от производителя или от негов упълномощен представител.

Всички консумативи и материали, които са необходими за изпълнение на обществената поръчка, се закупуват и доставят от изпълнителя.

Изпълнителят да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве по смисъла на Наредба № 2/22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на съответните дейности.

Приемането на извършените работи става с предавателно-приемателен протокол, с вписани минимални гаранционни срокове съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане и експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР.

Изпълнителят осигурява необходимата техника и инструменти за извършване на възможните работи по строителната поддръжка -  аварийни и необходими ремонти.

Изпълнителят е длъжен да се съобразява с ограниченията съотносими за неговата дейност.

ІІІ. Специфични ограничения при извършване на ремонтните дейности.

ІІІ.1. Основното ограничение, касаещо организацията на ремонтните работи е свързано с местоположението на обектите в централната градска част на гр. София, в сгради, в които е настанена централната администрация на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В тази връзка при съставяне на организацията на изпълнение на ремонтните работи, Изпълнителят следва да отчете ограниченията по отношение на:

- излъчвания шум и други замърсители (Закон за защита от шума, Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството, както и всички релевантни наредби на Столична община за опазване на околната среда);

- паркиране и престой на МПС и изискванията за достъп на товарни МПС в центъра на гр. София (Наредба за организацията на движението на територията на Столична община);

- освобождаването на работните помещения в ред, съобразен с функциите на служителите работещи в тях;

- контрола на достъп  в сградите след работно време (извън часовете 9.00-17.30). Достъпът до сградите в извън работно време в работни и в почивни дни на служители на Изпълнителя се осъществява след представяне и одобряване от Възложителя, на списък на лицата и техниката, пряко заети с изпълнението на РСМР.

ІІІ.2. Ограниченията при ремонтни работи във ведомствени жилища са указани в Правилника за вътрешния ред на етажната собственост на съответната жилищна сграда.

IV. 	Изисквания по отношение сроковете за реакция

IV.1. Максималният срок за реакция при заявка за необходими ремонти е 72 часа.

IV.2. Максималният срокът за реакция при авария е 6 часа, след получаване на уведомление от страна на Възложителя.

V. Определения

„Текущ (необходим ремонт)" е дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самостоятелните обекти в нея.

„Авариен (неотложен) ремонт“ е дейност за предотвратяване и/или отстраняване на повреди застрашаващи конструктивни елементи на сградата, общи части, инсталации или части от тях, както и на такива, водещи до опасност за живота и здравето на ползвателите, обитателите и други лица.