МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ОДОБРЯВАМ:

Иван Марков

Главен секретар на Министерството на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

упълномощен на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП със Заповед № РД-08-117 от 02.03.2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

документация

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

_________________________________________________________________________

ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АКТИВНО МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ ОТ ВИСОК КЛАС С НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ, ЕТАЖНИ КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ С ПАСИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ОБСЛУЖВАЩИ МРЕЖОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕТАЖНИТЕ СТЕКОВЕ В МТИТС.

_________________________________________________________________________

Съгласували:

Анелия Великова

Финансов контрольор

2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ - ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ - ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ - РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ - ГАРАНЦИИ - ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА - ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ - ЦЕНОВА ОФЕРТА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ - КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1 – Образец на оферта за участие; - Приложение № 2 – Ценова оферта; - Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; - Приложение № 4 – Декларация за видовете работа от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители; - Приложение № 5 – Списък с изпълнените доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката; - Приложение № 6 – Декларация за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; - Приложение № 7 – Техническо предложение - Приложение № 8 – Образец на техническо предложение

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие ще бъде предоставен на интернет адреса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg, рубрика „Профил на купувача”. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. в срока, посочен в обявлението, публикувано в Регистъра на обществените поръчки.

Офертите се подават в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11. Датата на изпращане на обявлението е посочена в самото обявление.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране.

Комисията ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, в 14:00 часа в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

За информация и въпроси се обръщайте към г-н Гриша Генов, дирекция „Информационно обслужване”, тел.: 02/9409551 и г-н Юрий Караманов, дирекция „Информационно обслужване”, тел.: 02/9409892, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 9.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

- Предмет

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“.

- Обект

Обект на настоящата поръчка е „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“.

- Вид на процедурата

Открита процедура по чл. 16, ал. 4  от ЗОП.

- Цел

Цел на настоящата поръчка е подмяна на съществуващите комутатори с нови съвременни такива, поддържащи скорост от 10 Gbps на uplink портовете, подмяна на съществуващото оптично окабеляване за опорната мрежа с едномодови (single mode) оптични влакна  и където е необходимо подмяна на комуникационни шкафове.

- Обхват

Изпълнителят трябва да извърши комплексна доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване, за което е подал оферта и да организира гаранционното му обслужване в съответствие с определените в настоящата документация изисквания. Изпълнителят следва да предостави план за действие по начин, който не позволява прекъсване работата в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

- Срок и място на изпълнение

Срокът на доставка на мрежовото оборудване трябва да бъде не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на договора и 45 календарни дни за инсталация, конфигуриране, тестване и въвеждане в експлоатация на мрежовото оборудване. Място на изпълнение: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” 9-11. Потенциалните участници могат да направят предварителен оглед на съществуващата мрежова инфраструктура,  при изявено желание.

- Цена и начин на плащане

Прогнозна стойност на поръчката е 410 000 лева без ДДС.

Заплащането на стойността по договора се извършва в български лева по банков път, с платежно нареждане по сметка на изпълнителя в зависимост от доставките.

Плащанията от страна на възложителя се извършват в срок до 30 календарни дни след подписване на приемно-предавателни протоколи.

- Предоставяне на документи

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие ще бъде предоставен на интернет адреса на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg, рубрика „Профил на купувача”.Офертите на участниците ще се подават в деловодството на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. „Дякон Игнатий” № 9, гр. София.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

II.1. Общи технически изисквания

Локалната мрежа на МТИТС на адрес София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9-11, е разположена в две сгради (високо и ниско тяло) свързани с топла връзка. Хоризонталното окабеляване е CAT.5, изпълнено основно с елементи на Panduit. Изключение правят 6-ти и 2-ри етажи, където окабеляването е реализирано допълнително, както и част от първи етаж. Голяма част от пасивната инфраструктура е на около 15 години и е изпълнена спрямо тогавашните изисквания за структурно окабеляване. Комуникационните шкафове, в които са монтирани патч панелите и активното оборудване се намират в коридорите на сградата и поемат връзките от 2-3 етажа - в общия случай горния, текущия и долния етаж спрямо разположението на шкафа. Шкафовете са с малка дълбочина, не позволяват ефективно охлаждане и подмяна на активното оборудване от етажите със съвременни комутатори. Към момента се използват морално остарели комутатори 3Com модел 4400 и други в подобен клас, някои от които работещи в stack режим. Евентуалната им подмяна не изисква ново терминиране на кабелните накрайници, тъй като те позволяват разглобяване. Захранването на етажните комутатори не е резервирано посредством UPS устройства.

Вертикалното окабеляване е изпълнено с 62,5 микрона 6-влакнест мултимодов кабел с ST накрайници,  като на някои места е дублирано с два UTP кабела CAT.7, които се терминират на 5 етаж. Втори етаж е изпълнен с 4-влакнест мултимодов кабел с SC накрайници. Ситуационния център на първи етаж е изпълнен с 50 микрона 4-влакнест мултимодов кабел с SC накрайници. Всички разстояния са под 100 метра с изключение на ситуационен център и отдалечен сайт. Някои от етажните са без оптична връзка. 5-ти етаж се нуждае от преаранжиране на кабелната инфраструктура и изграждане на нови (сингъл модови) кабелни връзки между отделните шкафове.

На територията на ведомството е изградена и Wi-Fi инфраструктура от 30 бр. AP-та на Cisco управлявани с контролер. Захранването на AP-тата е изпълнено с малки 8-портови комутатори, които позволяват 15W захранване на най-много 6 порта, както и PoE инжектори.

Целта на проекта за обновяване на мрежата е подмяна на съществуващите комутатори с нови, съвременни такива, поддържащи скорост от 10 Gbps на uplink портовете, подмяна на съществуващото оптично окабеляване за опорната мрежа с едномодови (single mode) оптични влакна  и където е необходимо подмяна на комуникационни шкафове. Необходимо е и инсталирането на нов сървърен шкаф в сървърното помещение на 5-ти етаж. От новия сървърен шкаф е нужно да се изгради нова оптична свързаност с кабел 12 влакна сингъл модов и ODF-и до всички останали комуникационни шкафове, с цел постигане на физическа топология тип звезда.  Новата оптична свързаност трябва да гарантира скорост от 10 Gbps между основните комутатори в сървърното помещение и етажните комутатори, като връзките към всеки етажен комутатор или stack трябва да бъдат резервирани. Където има възможност (двойка комутатори са в един шкаф) да бъдат обединени в stack режим. В сървърното помещение на 5 етаж ще се инсталира част от съществуващото оборудване (сървъри, firewall-и и др.), както и нови комутатори: 4 броя 24-портови работещи два по два в stack, един брой 48-портов и един брой 12 портов PoE, които да заменят съществуващите.

С цел осигуряване на безжичен достъп на служители на министерството е необходимо да се инсталират две външни АР-та, които да бъдат монтирани на фасадата на сградата и свързани към сървърното помещение.

Обобщено разположение на комутаторите в сградата:

- 16-ти етаж се нуждае от (1) нов комуникационен шкаф, от два (2) броя 48-портови комутатора работещи в stack и един 12-портов PoE комутатор.

- 13-ти етаж се нуждае от (1) нов комуникационен шкаф и два (2)  броя 48-портови комутатора работещи в stack.

- 10-ти етаж се нуждае от (1) нов комуникационен шкаф, от два (2)  броя 48-портови комутатора работещи в stack и един 12-портов PoE комутатор.

- 7-ми етаж се нуждае от (1) нов комуникационен шкаф и един (1) брой 24-портов комутатор.

- 6-ти етаж се нуждае от (1) нов комуникационен шкаф и един брой  (1) 48-портов комутатор.

- 5-ти етаж (коридор) се нуждае от един (1) брой 48-портов комутатор.

- 5-ти етаж (стая) се нуждае от (1) нов комуникационен шкаф и един (1) брой 24-портов комутатор.

- 5-ти етаж (сървърно) се нуждае от (1) нов сървърен шкаф и един (1) брой 48-портов комутатор.

- 5-ти етаж (сървърно) се нуждае от четири (4) броя 24-портов комутатор  (2х2, работещи в stack);

- 3-ти етаж (коридор) се нуждае от (1) нов комуникационен шкаф, от два (2) броя 48-портови комутатора работещи в stack и един  (1) 12-портов PoE комутатор..

- 3-ти етаж (заседателна зала) се нуждае от (1) комуникационен шкаф и един (1) 24-портов комутатор. Необходимо е да се инсталира и един (1) брой патч-панел на който да се терминират съществуващи кабели за изграждане на свързаността към крайните потребители.

- 2-ри етаж се нуждае от един (1) брой 24-портов комутатор.

- 1-ви етаж (фронт офис) се нуждае от един (1) брой 48-портов комутатор.

- 1-ви етаж (УКЕС) се нуждае от (1) нов комуникационен шкаф и един (1) брой 24-портов комутатор.

- 1-ви етаж коридор (до VIP зала) се нуждае от (1) нов комуникационен шкаф и един (1) брой 24-портов комутатор.

- 1-ви етаж (АТЦ) се нуждае от (1) нов комуникационен шкаф и един (1) брой 48-портов комутатор. Оптичната свързаност на този комутатор към сървърното помещение на 5-етаж трябва да се изгради посредством съществуващ оптичен кабел и ODF в съседното помещение.

- Ситуационният център се нуждае от един (1)  24-портов комутатор. Оптичната свързаност на този комутатор към сървърното помещение на 5-етаж трябва да се изгради посредством съществуващи оптични кабели и ODF-и.

- Отдалечения сайт се нуждае от един  (1) 24-портов комутатор. Оптичната свързаност на този комутатор към сървърното помещение на 5-етаж ще се изгради посредством съществуващи оптични кабели и ODF-и. Тъй като разстоянието до него е около 800 м. е необходимо да се използват SFP-та, които могат да покрият това разстояние.

- Предлаганото комуникационно оборудване трябва да бъде:

- Ново, неупотребявано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;

- Да се интегрира напълно със съществуващото мрежово оборудване в МТИТС - CISCO опорни комутатори от висок клас. Доставените мрежови устройства трябва да са с висока степен на съвместимост и да представляват цялостно решение.

- Да предлага висока надеждност и възможност за надграждане;

- Да бъде с гарантирана възможност за доставка на резервни части от производителя за период минимум 2 (две) години след изтичане на гаранционния срок (участникът посочва линк към сайта на производителя, където се намира съответната информация);

- В техническото предложение трябва да има подробно описание на решението с конкретните продукти и взаимодействието между тях;

- В техническото предложение кандидатите за изпълнение на поръчката да посочат подробен линеен график за изпълнение на отделните видове работа и срокове за изпълнението им.

- Участниците трябва да представят на хартия и на електронен носител техническо решение за изпълнение предмета на поръчката, съдържащо:

- примерни схеми за разположението на доставяните комутатори и връзките между тях. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да изиска изменение в разположението на отделни елементи и връзките между тях преди стартиране на монтажа, като това не може да бъде претенция от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промяна в ценовото му предложение;

- таблици за доказване на съответствието на предлаганите технически средства, апаратура и изделия за реализиране на техническото предложение с изискванията от тази техническа спецификация, съдържаща информация относно производител, вид, модел и технически характеристики на предлаганите технически средства, апаратура и изделия – образец в техническата оферта - Приложение № 8.

- Монтажът, инсталацията, конфигурирането и въвеждането в експлоатация се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адрес, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. София;

- При подписване на приемателно-предавателен протокол за въвеждане на оборудването в експлоатация да се предоставят резултати от тестове за доказване на работоспособността при отпадане на компонент от изградената среда;

- След приключване на монтажа, инсталацията, конфигурирането и въвеждането в експлоатация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запознава служители от персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с функционирането на конфигурираната среда с цел подготовката им за работа и поддръжка на изградената мрежова среда;

- Гаранционният срок на оборудването трябва да е минимум 3 (три) години от датата на  подписване на окончателния приемо-предавателния протоколслед инсталация, конфигуриране, провеждане на тестове и въвеждане в реална експлоатация;

- Гаранционното обслужване следва да включва труд, материални и транспортни разходи;

- Гаранционното обслужване се извършва на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30, като се предоставят модули за подмяна преди ремонта на дефектиралите от производителя (Advanced FRU replacement). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури център за приемане на заявки за проблеми чрез електронната поща, факс и телефон;

- Участниците следва да разполагат с техническа поддръжка в работния интервал 24 часа, 7 дни в седмицата, helpdesk (дежурство за помощ), работеща trouble ticket (съобщение за проблеми) система и ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

Това обстоятелство се доказва с декларация свободен текст от участника, в която се посочват адрес на helpdesk, телефон,е-mail, факс или друг алтернативен начин за връзка с helpdesk.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието се доказва от един или повече от участниците в обединението.

- Време за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника – максимум 4 часа, в рамките на работния ден; ако сигналът е подаден след 13:00 часа – до 10:00 часа на следващия работен ден; време за отстраняване на повредата – максимум 24 часа след реакция. В случай, че повредата не може да се отстрани в този срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява равностойна оборотна техника за времето на ремонта.

II.2. Таблица на минимални технически изисквания (Техническа спецификация)

Приложение № 1

| № | Изискване |
| --- | --- |
| 1 | Комутатор за достъп тип I – 14 бр. |
| - 1.1 | Да предоставя възможност за свързване на комутаторите в stack (единно комутационно устройство) със скорост на връзката минимум 450 Gbps |
| - 1.2 | Да има 48 Ethernet порта 10/100/1000 |
| - 1.3 | Да разполага с 2 порта 10 Gigabit Ethernet, които ще се използват за uplink връзки |
| - 1.4 | Да поддържа комутационна матрица с капацитет минимум 160 Gbps |
| - 1.5 | Да поддържа производителност минимум 130 Мpps |
| - 1.6 | Оперативна памет (DRAM) минимум 4 GB |
| - 1.7 | Flash памет минимум 2 GB |
| - 1.8 | Да поддържа минимум 32 000 MAC адреса |
| - 1.9 | Да поддържа минимум 24 000 IPv4 маршрута |
| - 1.10 | Да поддържа максимален размер на Ethernet рамката 9198 байта |
| - 1.11 | Да поддържа минимум 1000 виртуални интерфейса (SVI) |
| - 1.12 | Да поддържа минимум 4000 VLAN ID |
| - 1.13 | Да има конзолен порт за управление |
| - 1.14 | Да предоставя API за използване на комутатора в Software-defined Networking (SDN) среда |
| - 1.15 | Да поддържа автоматично конфигуриране на портовете, при включване на устройства към тях |
| - 1.16 | Да поддържа вградена функционалност за засичане на събития в мрежата и възможност за автоматизация чрез изпълнение на команди или скриптове |
| - 1.17 | Да поддържа автоматично MDIX и автоматично избиране на half/full duplex режим на портовете |
| - 1.18 | Да поддържа Link Aggregation Control Protocol (LACP) за агрегиране на портове |
| - 1.19 | Да поддържа TFTP и NTP протоколи |
| - 1.20 | Да поддържа RMON за наблюдение и управление |
| - 1.21 | Да поддържа функционалност за отдалечено следене на трафика на даден порт |
| - 1.22 | Да поддържа защита на портовете от MAC flooding атаки |
| - 1.23 | Да поддържа DHCP snooping |
| - 1.24 | Да поддържа защита от ARP spoofing атаки |
| - 1.25 | Да поддържа защита от IP spoofing атаки |
| - 1.26 | Да поддържа удостоверяване на потребителите чрез 802.1Х, MAC authentication bypass и web authentication |
| - 1.27 | Възможност за автоматично изолиране на устройства в обособен VLAN при свързване към комутатора |
| - 1.28 | Да поддържа политики за сигурност на база VLAN |
| - 1.29 | Да поддържа политики за сигурност на база порт |
| - 1.30 | Да поддържа SSH и SNMPv3 |
| - 1.31 | Да поддържа удостоверяване чрез RADIUS протокол |
| - 1.32 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol (IEEE 802.1w) |
| - 1.33 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol за всеки VLAN по отделно |
| - 1.34 | Да поддържа STP (IEEE 802.1d) |
| - 1.35 | Да поддържа метод за защита и филтриране, който да предотвратява нежелани промени в STP топологията на мрежата |
| - 1.36 | Да поддържа IEEE 802.1Q VLAN |
| - 1.37 | Да поддържа механизъм за автоматично активиране на портовете, след отпадането им поради грешки в мрежата |
| - 1.38 | Да поддържа статични маршрути |
| - 1.39 | Да поддържа 802.1p Class of Service |
| - 1.40 | Да поддържа Differentiated Services Code Point (DSCP) класифициране на пакети според IP, MAC и TCP/UDP порт |
| - 1.41 | Да поддържа поне 8 бр. изходящи опашки на порт за различен тип класифициран трафик |
| - 1.42 | Да поддържа механизми за предотвратяване на задръствания в изходящите и входящите опашки (congestion avoidance) |
| - 1.43 | Да поддържа ограничаване на скоростта на предаване според IP адрес, MAC адрес и TCP/UDP порт |
| - 1.44 | Да поддържа технология за наблюдение на трафичните потоци, преминаващи през комутатора, с възможност за съхранение на информация за поне 40 000 различни потока |
| - 1.45 | Да има вградена функционалност за управление и контрол на безжична мрежа, която да се отключва при необходимост с допълнителен лиценз |
| - 1.46 | Да осигурява Mean Time Between Failures (MTBF) не по-малко от 300 000 часа |
| - 1.47 | Да има AC захранване до 240 V с честота в обхват 50-60 Hz |
| - 1.48 | Захранването да е резервирано с два отделни захранващи модули |
| - 1.49 | Всеки от захранващите модули да осигурява Mean Time Between Failures (MTBF) не по-малко от 580 000 часа |
| - 1.50 | Консумирана мощност не повече от 380 W на захранващ модул |
| - 1.51 | Да позволява споделяне на захранването между комутаторите в една stack система |
| - 1.52 | Възможност за монтаж в комуникационен шкаф, като заема не повече от 1 RU |
| - 1.53 | Работен температурен диапазон от -5º до 45 ºC |
| - 1.54 | Работна относителна влажност от 10 до 95 % (без кондензация) |
| - 1.55 | Да отговаря на сертификати EN55022, EN55024 (CISPR 24) за електромагнитна съвместимост или еквивалентни |
| - 1.56 | Гаранционна поддръжка за период от 3 години 8x5xNBD |
| 2 | Комутатор за достъп тип II – 12 бр. |
| - 2.1 | Да предоставя възможност за свързване на комутаторите в stack (единно комутационно устройство) със скорост на връзката минимум 450 Gbps |
| - 2.2 | Да има 24 Ethernet порта 10/100/1000 |
| - 2.3 | Да разполага с 2 порта 10 Gigabit Ethernet, които ще се използват за uplink връзки |
| - 2.4 | Да поддържа комутационна матрица с капацитет минимум 90 Gbps |
| - 2.5 | Да поддържа производителност минимум 65 Мpps |
| - 2.6 | Оперативна памет (DRAM) минимум 4 GB |
| - 2.7 | Flash памет минимум 2 GB |
| - 2.8 | Да поддържа минимум 32 000 MAC адреса |
| - 2.9 | Да поддържа минимум 24 000 IPv4 маршрута |
| - 2.10 | Да поддържа максимален размер на Ethernet рамката 9198 байта |
| - 2.11 | Да поддържа минимум 1000 виртуални интерфейса (SVI) |
| - 2.12 | Да поддържа минимум 4000 VLAN ID |
| - 2.13 | Да има конзолен порт за управление |
| - 2.14 | Да предоставя API за използване на комутатора в Software-defined Networking (SDN) среда |
| - 2.15 | Да поддържа автоматично конфигуриране на портовете, при включване на устройства към тях |
| - 2.16 | Да поддържа вградена функционалност за засичане на събития в мрежата и възможност за автоматизация чрез изпълнение на команди или скриптове |
| - 2.17 | Да поддържа автоматично MDIX и автоматично избиране на half/full duplex режим на портовете |
| - 2.18 | Да поддържа Link Aggregation Control Protocol (LACP) за агрегиране на портове |
| - 2.19 | Да поддържа TFTP и NTP протоколи |
| - 2.20 | Да поддържа RMON за наблюдение и управление |
| - 2.21 | Да поддържа функционалност за отдалечено следене на трафика на даден порт |
| - 2.22 | Да поддържа защита на портовете от MAC flooding атаки |
| - 2.23 | Да поддържа DHCP snooping |
| - 2.24 | Да поддържа защита от ARP spoofing атаки |
| - 2.25 | Да поддържа защита от IP spoofing атаки |
| - 2.26 | Да поддържа удостоверяване на потребителите чрез 802.1Х, MAC authentication bypass и web authentication |
| - 2.27 | Възможност за автоматично изолиране на устройства в обособен VLAN при свързване към комутатора |
| - 2.28 | Да поддържа политики за сигурност на база VLAN |
| - 2.29 | Да поддържа политики за сигурност на база порт |
| - 2.30 | Да поддържа SSH и SNMPv3 |
| - 2.31 | Да поддържа удостоверяване чрез RADIUS протокол |
| - 2.32 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol (IEEE 802.1w) |
| - 2.33 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol за всеки VLAN по отделно |
| - 2.34 | Да поддържа STP (IEEE 802.1d) |
| - 2.35 | Да поддържа метод за защита и филтриране, който да предотвратява нежелани промени в STP топологията на мрежата |
| - 2.36 | Да поддържа IEEE 802.1Q VLAN |
| - 2.37 | Да поддържа механизъм за автоматично активиране на портовете, след отпадането им поради грешки в мрежата |
| - 2.38 | Да поддържа статични маршрути |
| - 2.39 | Да поддържа 802.1p Class of Service |
| - 2.40 | Да поддържа Differentiated Services Code Point (DSCP) класифициране на пакети според IP, MAC и TCP/UDP порт |
| - 2.41 | Да поддържа поне 8 бр. изходящи опашки на порт за различен тип класифициран трафик |
| - 2.42 | Да поддържа механизми за предотвратяване на задръствания в изходящите и входящите опашки (congestion avoidance) |
| - 2.43 | Да поддържа ограничаване на скоростта на предаване според IP адрес, MAC адрес и TCP/UDP порт |
| - 2.44 | Да поддържа технология за наблюдение на трафичните потоци, преминаващи през комутатора, с възможност за съхранение на информация за поне 20 000 различни потока |
| - 2.45 | Да има вградена функционалност за управление и контрол на безжична мрежа, която да се отключва при необходимост с допълнителен лиценз |
| - 2.46 | Да осигурява Mean Time Between Failures (MTBF) не по-малко от 300 000 часа |
| - 2.47 | Да има AC захранване до 240 V с честота в обхват 50-60 Hz |
| - 2.48 | Захранването да е резервирано с два отделни захранващи модули |
| - 2.49 | Всеки от захранващите модули да осигурява Mean Time Between Failures (MTBF) не по-малко от 580 000 часа |
| - 2.50 | Консумирана мощност не повече от 380 W на захранващ модул |
| - 2.51 | Да позволява споделяне на захранването между комутаторите в една stack система |
| - 2.52 | Възможност за монтаж в комуникационен шкаф, като заема не повече от 1 RU |
| - 2.53 | Работен температурен диапазон от -5º до 45 ºC |
| - 2.54 | Работна относителна влажност от 10 до 95 % (без кондензация) |
| - 2.55 | Да отговаря на сертификати EN55022, EN55024 (CISPR 24) за електромагнитна съвместимост или еквивалентни |
| - 2.56 | Гаранционна поддръжка 3 години 8x5xNBD |
| 3 | Модул за 10G свързаност на средни разстояния – 37 броя |
| - 3.1 | Интерфейсен модул тип SFP+ за изграждане на оптична 10 Gigabit Ethernet uplink свързаност, със следните характеристики: - Дължина на връзката до 220 метра с MMF; - Дължина на връзката до 300 метра с SMF; - Дължина на вълната 1310 nm; - dual LC/PC конектор; |
| 4 | Модул за 10G свързаност на големи разстояния – 3 броя |
| - 4.1 | Интерфейсен модул тип SFP+ за изграждане на оптична 10 Gigabit Ethernet uplink свързаност, със следните характеристики: - Дължина на връзката до 10 километра с SMF; - Дължина на вълната 1310 nm; - dual LC/PC конектор; |
| 5 | Комутатор за достъп тип III – 4 броя |
| - 5.1 | Да разполага с 12 Ethernet порта 10/100 с поддръжка на PoE+ на всички портове |
| - 5.2 | Да разполага с 2 бр. 1 Gigabit Ethernet порта с двойна употреба (медни или оптични SFP) които ще се използват за uplink връзки |
| - 5.3 | Да поддържа комутационна матрица с капацитет минимум 10 Gbps |
| - 5.4 | Да поддържа производителност минимум 4.5 Мpps |
| - 5.5 | Оперативна памет (DRAM) минимум 128 МB |
| - 5.6 | Flash памет минимум 64 GB |
| - 5.7 | Да поддържа максимален размер на Ethernet рамката 9018 байта |
| - 5.8 | Да поддържа максимум 1004 VLANs |
| - 5.9 | Да поддържа 4000 VLAN ID |
| - 5.10 | Да има конзолен порт за управление |
| - 5.11 | Да поддържа автоматично конфигуриране на портовете, при включване на устройства към тях |
| - 5.12 | Да поддържа автоматично MDIX и автоматично избиране на half/full duplex режим на портовете |
| - 5.13 | Да поддържа Link Aggregation Control Protocol (LACP) за агрегиране на портове |
| - 5.14 | Да поддържа Port Aggregation Protocol (PAgP) за агрегиране на портове |
| - 5.15 | Да поддържа TFTP и NTP протоколи |
| - 5.16 | Да поддържа RMON за наблюдение и управление |
| - 5.17 | Да поддържа функционалност за отдалечено следене на трафика на даден порт |
| - 5.18 | Да поддържа защита на портовете от MAC flooding атаки |
| - 5.19 | Да поддържа DHCP snooping |
| - 5.20 | Да поддържа защита от ARP spoofing атаки |
| - 5.21 | Да поддържа защита от IP spoofing атаки |
| - 5.22 | Да поддържа удостоверяване на потребителите чрез 802.1Х, MAC authentication bypass и web authentication |
| - 5.23 | Възможност за автоматично изолиране на устройства в обособен VLAN при свързване към комутатора |
| - 5.24 | Да поддържа политики за сигурност на база VLAN |
| - 5.25 | Да поддържа политики за сигурност на база порт |
| - 5.26 | Да поддържа Storm контрол от вид Broadcast, Multicast, and Unicast на база порт |
| - 5.27 | Да поддържа SSH и SNMPv3 |
| - 5.28 | Да поддържа удостоверяване чрез RADIUS протокол |
| - 5.29 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol (IEEE 802.1w) |
| - 5.30 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol за всеки VLAN по отделно |
| - 5.31 | Да поддържа STP (IEEE 802.1d) |
| - 5.32 | Да поддържа метод за защита и филтриране, който да предотвратява нежелани промени в STP топологията на мрежата |
| - 5.33 | Да поддържа IEEE 802.1Q VLAN |
| - 5.34 | Да поддържа 802.1p Class of Service |
| - 5.35 | Да поддържа автоматична конфигурация на качеството на услугите |
| - 5.36 | Да осигурява Mean Time Between Failures (MTBF) не по-малко от 355 000 часа |
| - 5.37 | Да има AC захранване до 240 V с 1.6-8А ток |
| - 5.38 | Консумирана мощност за комутация, не повече от 20 W, Налично захранване за свързване на PoE устройства, не по-малко от 120 W |
| - 5.39 | Да е снабден с модул за монтаж в 19 инчов комуникационен шкаф |
| - 5.40 | Работен температурен диапазон от -5º до 45 ºC |
| - 5.41 | Работна относителна влажност от 5 до 95 % (без кондензация) |
| - 5.42 | Да отговаря на сертификати EN55022, EN55024 (CISPR 24) за електромагнитна съвместимост или еквивалент |
| - 5.43 | Гаранционна поддръжка за период от 3 години 8x5xNBD |
| 6 | Безжична точка за достъп – 2 броя |
| - 6.1 | Да поддържа радиостандарти 802.11a/b/g/n/ac и MIMO |
| - 6.2 | Да поддържа едновременна работа в 2.4 GHz и 5-GHz радио диапазони |
| - 6.3 | Да поддържа минимум 3 стрийма при работа с 802.11n и 802.11ac клиенти |
| - 6.4 | Да поддържа MRC и beamforming за 802.11a/g/n/ac клиенти с 1, 2 и 3 стрийма едновременно |
| - 6.5 | Да поддържа работа с 20, 40 и 80MHz канали |
| - 6.6 | Да поддържа модулационна скорост 1.3Gbps за 802.11ac - 80MHz канал, 3 стрийма, MCS 9 |
| - 6.7 | Да поддържа A-MPDU и A-MPSU пакетна агрегация |
| - 6.8 | Да поддържа използване на сменяеми, външни антени |
| - 6.9 | Да поддържа софтуерно конфигуриране на антенните портове - общи антенни портове за 2.4 и 5GHz или отделни натенни портове за всеки радио диапазон |
| - 6.10 | Да поддържа достигане на EIRP от 30 dBm с предлаганите антени за 5GHz радио диапазон |
| - 6.11 | Да поддържа достигане на EIRP от 20 dBm с предлаганите антени за 2.4GHz радио диапазон |
| - 6.12 | Да разполага с минимум два 10/100/1000 BASE-T порта |
| - 6.13 | Да поддържа използването на SFP модули |
| - 6.14 | Да поддържа управление от контролер за безжичен достъп |
| - 6.15 | Да поддържа самостоятелен режим на работа |
| - 6.16 | Да поддържа X.509 цифрови сертификати |
| - 6.17 | Да поддържа удостоверяване на автентичността на MAC адресите |
| - 6.18 | Да поддържа WPA и WAP2 с шифроване AES и TKIP |
| - 6.19 | Да поддържа удостоверяване на потребителите чрез 802.1Х с методи EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS и EAP-SIM |
| - 6.20 | Да поддържа филтриране по MAC адреси |
| - 6.21 | Да поддържа захранване от следните източници: Директно захранване от 90-480 VAC, 50-60 Hz източник Директно захранване от 12 VDC източник Захранване чрез PoE. Устройството трябва да бъде предложено с PoE източник |
| - 6.22 | Предлаганото устройство трябва да е оборудвано с двубандови антени със сферична диаграма и усилване от минимум 4dBi за 2.4GHz и 7dBi за 5GHz |
| - 6.23 | Да предлага IP67 защита |
| - 6.24 | Минимален работен температурен диапазон от -40º до 55 ºC |
| - 6.25 | Да осигурява устойчивост на вятър със скорост от поне 150км в час за устройството и антенната система |
| - 6.26 | Да отговаря на сертификат EN60950 второ издание за безопасност или еквивалентен |
| - 6.27 | Да отговаря на сертификати EN61000-4-5, EN61000-4-4, EN61000-4-3, EN61000-4-2 за имунитет, или еквивалентни |
| - 6.28 | Да отговаря на радио сертификати EN 300 328, EN 301 893 или еквивалентни |
| - 6.29 | Да отговаря на EIM сертификати EN 301 489-1, -17 и ICES 003 или еквивалентни |
| - 6.30 | Да поддържа управление на радио мрежата съгласно регулациите на ETSI и Република България за устройства от този тип |
| - 6.31 | Гаранционна поддръжка за период от 3 години, с предварителна подмяна на повреденото устройство до следващият работен ден |
| 7 | Контролер за безжичен достъп – 1 брой |
| - 7.1 | Да поддържа до 75 точки за безжичен достъп чрез закупуване на лицензи |
| - 7.2 | Да бъде снабден с лицензи за поддръжка на минимум 5 точки за безжичен достъп |
| - 7.3 | Да поддържа минимум 1000 безжични устройства |
| - 7.4 | Да поддържа минимум 1 Gbps throughput |
| - 7.5 | Да поддържа изграждане на контролерен клъстер за увеличаване на капацитета и повишаване на надеждността |
| - 7.6 | Да поддържа механизъм осигуряващ цялостно line-rate криптиране между безжичните точки за достъп и контролера през отдалечени WAN/LAN връзки |
| - 7.7 | Да поддържа идентификация на точките за достъп чрез X.509 сертификати инсталирани от производителя |
| - 7.8 | Да поддържа инсталиране на собствени X.509 сертификати за идентифициране на точките за достъп |
| - 7.9 | Да поддържа централизиран и дистрибутиран режими на обработка на трафика от безжичната мрежа |
| - 7.10 | Да поддържа QoS - 802.11e, DCSP и 802.1p |
| - 7.11 | Да поддържа 802.11k и 802.11r роуминг |
| - 7.12 | Да поддържа интеграция с 802.11u системи |
| - 7.13 | Да поддържа L2 и L3 роуминг за WiFi клиенти, които не поддържат 802.11k и 802.11r, без прекъсване на връзката |
| - 7.14 | Да поддържа механизъм, чрез който точките за безжичен достъп да могат динамично да се свързват безжично към контролера, без необходимост от физическа връзка. |
| - 7.15 | Да поддържа точки за достъп, използващи следните радио стандарти: IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| - 7.16 | Да поддържа автоматично, централизирано управление на радио средата, радио канали и предавателна мощност, с анализиране на радио канали с широчина 20, 40 и 80MHz |
| - 7.17 | Да поддържа следните стандарти: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T, and IEEE 802.1Q VLAN tagging |
| - 7.18 | Да поддържа следните стандарти за данни: RFC 768, RFC 791, RFC 2460, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 1122, RFC 1519, RFC 1542, RFC 2131, RFC 5415 |
| - 7.19 | Да поддържа следните стандарти за сигурност: WPA, IEEE 802.11i, RFC 1321, RFC 1851, RFC 2104, RFC 2246, RFC 2401, RFC 2403, RFC 2404, RFC 2405, RFC 2406, RFC 2407, RFC 2408, RFC 2409, RFC 2451, RFC 3280, RFC 3602, RFC 3686, RFC 4347, RFC 4346 или еквивалентни |
| - 7.20 | Да поддържа следните протоколи за криптиране: TKIP-MIC, AES, DES, SSL, TLS, DTLS |
| - 7.21 | Да поддържа защита на WiFi контролният канал съгласно 802.11w |
| - 7.22 | Да поддържа следните протоколи и стандарти за Authentication, Authorization, and Accounting (AAA): IEEE 802.1X, RFC 2548, RFC 2716, RFC 2865, RFC 2866, RFC 2867, RFC 3576, RFC 3579, RFC 3580, RFC 3748, Web-based authentication, TACACS или еквивалент |
| - 7.23 | Да поддържа идентификация на потребители чрез интеграция с външен RADIUS сървър, LDAP система или чрез собствена база поддържаща поне 2000 потребителя |
| - 7.24 | Да поддържа вграден WEB портал за идентификация |
| - 7.25 | Да поддържа автоматична идентификация на видовете устройства и операционни системи използвани от потребителите |
| - 7.26 | Да поддържа политики за управление на достъпа на база видове устройства и операционни системи |
| - 7.27 | Да поддържа следните протоколи и стандарти за управление на мрежата: SNMP v1, v2c, v3, RFC 854, RFC 1155, RFC 1156, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1350, RFC 1643, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2665, RFC 2674, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3414, RFC 3418, RFC 3636 или еквивалент |
| - 7.28 | Да поддържа автоматично разпознаване и визуализация на използваните от потребителите приложения. |
| - 7.29 | Да поддържа експортиране на трафична информация към външни системи за анализ с използване на поне NetFlow v.9 |
| - 7.30 | Да разполага с 1 конзолен порт |
| - 7.31 | Да разполага с 4 Gbps мрежови порта RJ-45 |
| - 7.32 | Да разполага с WEB базиран интерфейс за управление с поддръжка на HTTP/HTTPS протоколи |
| - 7.33 | Да разполага с CLI базиран интерфейс за управление с поддръжка на Telnet, SSH протоколи и сериен порт |
| - 7.34 | Захранване 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| - 7.35 | Минимален работен температурен диапазон от 0º до 40 ºC |
| - 7.36 | Работна относителна влажност от 10 до 95 % (без кондензация) |
| - 7.37 | Да отговаря на сертификат EN60950:2005 за безопастност или еквивалентен |
| - 7.38 | Да отговаря на EIM сертификати EN 55022 и EN 55024 или еквивалентни |
| - 7.39 | Да поддържа управление на радио мрежата съгласно регулациите на ETSI и Република България за устройства от този тип |
| - 7.40 | Гаранционна поддръжка за период от 3 години с предварителна подмяна на повреденото устройство до следващият работен ден |

| 8. | Сървърен шкаф 47RU – 1 брой |
| --- | --- |
|  | Габаритни размери: височина: 2200мм; дълбочина: 1000мм; ширина: 600мм. |
|  | Да разполага със заварена рамка с минимална товаро-носимост: 1400 кг. |
|  | Да разполага с перфорирана на 85% предна врата със секретна ключалка и ъгъл на отваряне 180° |
|  | Да разполага с перфорирана на 85% задна двукрила врата със секретна ключалка и ъгъл на отваряне 180° |
|  | Да разполага с бързо-свалящи се странични панели |
|  | Да разполага с предни 19“ профили 47RU (Rack Units) с маркировка за всяко U, възможност за настройка в дълбочина без инструменти и с възможност за интегриране на кабелен органайзер. |
|  | Да разполага със задни 19“ профили 47RU (Rack Units) с маркировка за всяко U, възможност за настройка в дълбочина без инструменти и с възможност за вертикално интегриране на разклонители. |
|  | Да разполага с покривна плоча с кабелни входове защитени с четки в дълбочина - ляв и десен, с възможност за монтиране на вентилаторен блок. |
|  | Да разполага с вентилаторен блок, окомплектован с 3 бр. вентилатори и терморегулатор 230 V (AC) с работна настройка от +5 до +60 С. |
|  | Да разполага с 19“ панели за аранжиране на интерфейсни кабели 1RU (Rack Unit). – 5 броя |
|  | Да разполага с полица с дълбочина 400мм. 2RU (Rack Unit). – 3 броя |
|  | Да разполага с крака за нивелиране. – 4 броя |
|  | Да разполага с вертикален канал за аранжиране на кабели – 1 брой |
|  | Да разполага с 19“ 1U разклонител, с поне 7 гнезда тип „Шуко” и 2 м. кабел без накрайник – 3 броя |
|  | Да разполага с рамка ОDF-4U, 19" с възможност за монтиране на 12бр. касети с по 12 SC порта всяка – 1 брой |
|  | Да разполага с рамка ОDF-1U, 19" с възможност за монтиране на 3бр. касети с по 12 SC порта всяка – 1 брой |
|  | Да разполага с касети за ODF, 12 порта SC, напълно окомплектована (термофтни маншони, гребен, pigtails) – 13 броя |
|  | Комуникационен шкаф 15RU – 10 брой |
|  | Габаритни размери: дълбочина: 700мм; ширина: 700мм |
|  | Да разполага с носеща рамка с възможност за монтиране на стена |
|  | Да разполага с предна прозрачна врата със секретна ключалка |
|  | Да разполага със странични панели със секретни ключалки |
|  | Да разполага с вентилационни отвори с възможност за вграждане на вентилатори – 2 броя |
|  | Да разполага с вход за кабели отгоре и отдолу с четки срещу прах |
|  | Да разполага с предни 19“ профили 15RU (Rack Units) с възможност за местене в дълбочина |
|  | Да разполага със задни 19“ профили 15RU (Rack Units) |
|  | Да разполага с вентилатори, 230 V (AC), с въздушен поток 160 м3/час - 2 броя |
|  | Да разполага с терморегулатор 230 V (AC) с работна настройка от +5 до +60 С - 1 броя |
|  | Да разполага с 19“ панели за аранжиране на интерфейсни кабели 1RU (Rack Unit). - 1 броя |
|  | Да разполага с 19“ 1U разклонител, с поне 7 гнезда тип „Шуко” и 2 м. кабел без накрайник - 1 брой |
|  | Да разполага с рамка ОDF-1U, 19" с възможност за монтиране на 3бр. касети с по 12 SC порта всяка - 1 броя |
|  | Да разполага с касети за ODF, 12 порта SC, напълно окомплектована (термофтни маншони, гребен, pigtails) - 1 броя |
|  | Комуникационен шкаф 12RU - 1 брой |
|  | Габаритни размери: дълбочина: 600мм; ширина: 600мм |
|  | Да разполага с предна прозрачна врата със секретна ключалка |
|  | Да разполага със странични панели със секретни ключалки |
|  | Да разполага с вентилационни отвори с възможност за вграждане на вентилатори -2 броя |
|  | Да разполага с вход за кабели отгоре и отдолу |
|  | Да разполага с предни 19“ профили 15RU (Rack Units) с възможност за местене в дълбочина |
|  | Да разполага с 19“ панели за аранжиране на интерфейсни кабели 1RU (Rack Unit). - 1 брой |
|  | Да разполага с 19“ 1U разклонител, с поне 7 гнезда тип „Шуко” и 2 м. кабел без накрайник – 1 брой |
|  | Да разполага с рамка ОDF-1U, 19" с възможност за монтиране на 3бр. касети с по 12 SC порта всяка - 1 брой |
|  | Да разполага с касети за ODF, 12 порта SC, напълно окомплектована (термофтни маншони, гребен, pigtails) – 1 брой |
|  | Оптични кабели |
|  | Оптичен кабел 12 влакна за външно и вътрешно полагане сингъл модов OS2 LSZH – 900 м. |
|  | Оптична пач корда, сингъл мод 9/125, Симплекс SC/UPC-SC/UPC, 3 метра – 10 броя |
|  | Оптична пач корда, сингъл мод 9/125, Симплекс SC/UPC-SC/UPC, 10 метра - 10 броя |
|  | Оптична пач корда, сингъл мод 9/125, Симплекс LC/UPC-SC/UPC, 2 метра – 80 броя |
|  | Оптична пач корда, сингъл мод 9/125, Симплекс LC/UPC-SC/UPC, 3 метра – 80 броя |
|  | Оптична пач корда, сингъл мод 9/125, Симплекс LC/UPC-SC/UPC, 20 метра – 6 броя |
|  | Патч кабели |
|  | Патч кабел, неекраниран Cat.6, U/UTP, PVC, 1.5 метра – 650 броя |
|  | Патч кабел, неекраниран Cat.6, U/UTP, PVC, 2 метра – 150 броя |
|  | Патч кабел, неекраниран Cat.6, U/UTP, PVC, 3 метра – 150 броя |
|  | Патч кабел, неекраниран Cat.6, U/UTP, PVC, 5 метра – 20 броя |
|  | Патч кабел, неекраниран Cat.6, U/UTP, PVC, 7.5 метра – 20 броя |
|  | Тръби и канали |
|  | Тръба от HDPE "ECOpipe-O" за защита на оптичен кабел - 100 м. |
| - . | Гофрирана тръба ф23 – 100 м. |
| - . | PVC Кабелен канал бял с капак 40х40 – 70 м. |
|  | Други пасивни компоненти |
|  | Рамка ОDF-1U, 19" с възможност за монтиране на 12бр. касети с по 12 SC порта всяка – 2 броя |
|  | Касети за ODF, 12 порта SC, напълно окомплектована (термофтни маншони, гребен, pigtails) – 2 броя |

II.3. Изисквания към услугите и дейностите по проекта

3.1. Всички дейности пречещи или прекъсващи нормалната работа на служителите в сградата трябва да бъдат извършвани извън работното време на министерството или в почивни дни;

3.2. Всички дейности по проекта трябва да бъдат предварително организирани и съгласувани с Възложителя, така че да не бъде нарушена нормалната работа на служителите на МТИТС;

3.3. Дейностите трябва да бъдат извършвани съгласно предварително одобрен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график и миграционни прозорци, съгласно предложен от Изпълнителя и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план за действие, с оглед избягване спиране работата на съществуващата мрежа в МТИТС;

3.4. Детайлното проектиране на мрежата трябва да бъде извършено преди започване на дейностите по инсталация на новото оборудване, предварително съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на проекта трябва да предостави детайлна документация на предложеният дизайн и архитектура на мрежата, с цел изграждане на цялостно решение на проекта;

3.5. В срок от 5 работни дни преди приключване дейностите по инсталация и конфигурация на новото оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на проекта трябва да предложи процедура за окончателно тестване и приемане на мрежата след нейното пълно изграждане. Резултатите от проведените тестове се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.6. За изграждането на оптичната свързаност е необходимо първо да бъде изтеглен нов оптичен кабел от сървърното помещение на 5-ти етаж до всички комуникационни шкафове, с изключение на ситуационен център, АТЦ и отдалечен сайт.

Част от оптичния кабел ще минава по външно трасе и е необходимо да се обезопаси като се прекара в HDPE тръба, която от своя страна трябва да се укрепи по подходящ начин към фасадата на сградата. Там където оптичния кабел се полага в съществуващи кабелни канали, които са запълнени или с недостатъчно сечение – същите трябва да бъдат заменени с нови. Полагането на оптичния кабел по скари, над окачени тавани, под двоен под, на преходи и завои трябва да се извършва в гофрирана тръба; не се допуска външно поставяне на кабели в ниското тяло на ул.”Дякон Игнатий” № 9, тъй като сградата е паметник културата;

3.7. Сървърният рак 47U се инсталира заедно с необходимите ODF рамки а оптичните кабели трябва да бъдат сплайснати от изпълнителя на поръчката на съответните касети;

3.8. Сплайсва се оптичният кабел на съответните касети от страна на етажните комуникационни шкафове като всеки кабел трябва да бъде тестван след това;

3.9. На местата където ще се използват съществуващи комуникационни шкафове, новото оборудване се инсталира, след което последователно се прехвърлят всички връзки към новите комутатори до пълно възстановяване на свързаността, извършват се тестове;

3.10. При замяна на съществуващите комуникационни шкафове с нови, първо се деинсталира старото активно и пасивно оборудване, след което се демонтира и самия комуникационен шкаф, като се монтира нов на негово място. Инсталира се обратно пасивното оборудване и новите комутатори след което се възстановява свързаността към всички клиенти, извършват се тестове;

3.11. При използването на съществуващи оптични кабели и ODF-и новите комутатори се инсталират и се извършват необходимите препачвания на съответните ODF-и. Прехвърлят се всички връзки от старото към новото оборудване до пълното възстановяване на свързаността, извършват се тестове;

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

1. Участници

Обща разпоредба

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителят няма право да изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя в тази документация.

Участникът не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната доставка в държавата-членка, в която са установени.

Обединение

В случай, че участникът е обединение, участниците в обединението сключват споразумение. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице към офертите се представя копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществена поръчка и за периода на изпълнение на договора.

Представляващият може да бъде определен и с друг документ, подписан от участниците в обединението (съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Оферти

Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник под каквато и да е форма, включително участниците да сключват споразумения помежду си във връзка с поръчката, както и да си възлагат работи като подизпълнители един на друг за целите на изпълнението на тази поръчка.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Всеки участник може да представи само една оферта по настоящата обществена поръчка. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка не може да участва лице, което е свързано по смисъла на ЗОП с друг участник в процедурата.

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

Подизпълнители

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да представи Декларация от участника за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение №4).

Участникът, които е подал самостоятелна оферта и в същото време е посочен като подизпълнител в офертата на друг участник, се отстранява от участие.

Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Изпълнителят няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т. 1-3.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Не е нарушение на забраната по т. 2 и по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45б, ал. 1 от ЗОП. Това изискване не се прилага в случаите по чл. 45б, ал. 2 от ЗОП.

2. Условия за участие и условия за отстраняване

2.1. Общи условия за участие

Възложителят допуска до участие в процедурата участник, който:

2.1.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

Участник – чуждестранно лице се допуска до участие, ако не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за някое от деянията по т. 2.1.1, съгласно законодателството в държавата, в което е установено лицето.

2.1.2. не е обявен в несъстоятелност;

2.1.3. не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.1.4. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2.1.5. няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2.1.6. не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.1.7. не се намира се в открито производство за обявяване в несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

2.1.8. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

2.1.9. не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Изискванията по т. 2.1.1, 2.1.8 и 2.1.9 се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

8. в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокурист, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, посочени по-горе с декларация (Приложение № 3). Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по т. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6 декларацията се подава от  лицата, които представляват кандидата или участника

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.1.1 – 2.1.4 и на посочените в обявлението обстоятелства по т. 2.1.7-2.1.9, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

- извлечение от съдебен регистър, или

- еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

2.2. Условия за отстраняване

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:

2.2.1. който не отговаря на условията за участие, посочени в тази документация;

2.2.2. чиято оферта не отговаря на условията в тази документация;

2.2.3. който не е представил някой от документите, съгласно изискванията на тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки;

2.2.4. който не е представил документ за внесена гаранция за участие, съгласно изискванията на тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки;

2.2.5. който не е представил предложение за изпълнение на поръчката в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” и не го е представил в плика с офертата;

2.2.6. който е предложил ценова оферта, която не е представена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Плик № 3 – Предлагана цена”;

2.2.7. който е посочил някъде в офертата си, извън плик № 3 с наименование „Предлагана цена”, елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

2.2.8. който не отговаря на обявените от Възложителя изисквания за професионална квалификация и технически възможности.

В случай че офертата е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти или е в незапечатан или скъсан плик, тя не се приема за участие в процедурата и Възложителят я връща незабавно на участника, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т. 4 от раздел VI. „Оформяне и представяне на офертите” от настоящата документация за участие.

2.3 Минимални изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на участниците.

2.3.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на доставки сходни с предмета на поръчката. За релевантни с предмета на поръчката ще се считат доставки за:

- Комплексно изграждане (доставка, монтаж, инсталация, въвеждане  експлоатация и гаранционна поддръжка) на цялостна комуникационна инфраструктура;

- Проекти за интеграция със съществуваща ИТ инфраструктура;

- Опит при изграждане на мрежова архитектура;

Участникът трябва да приложи списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите.

## При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите по 2.3.1. се доказва от един или повече от участниците в обединението.

## 2.3.2. Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимата професионална квалификация и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на поръчката.

## В екипа на участника трябва да бъдат включени най-малко следните експерти:

- Минимум 1 (един) ръководител проект, който да притежава:

- Минимум 5 /пет/ години опит в управлението на проекти;

- Сертификат PMP (Project Management Professional)или еквивалентен.

- Минимум 2 (двама) водещи експерти по мрежови технологии, които да притежават:

- Минимум 2 (две) години общ професионален опит

- Сертификат CIE – Certified Internetwork Expert или еквивалентен

- Минимум 3 (трима) специалисти по мрежови технологии, които да притежават:

- Минимум 2 (две) години общ професионален опит

- Сертификат CNP -  Certified Network Professional или еквивалентен

- Минимум 2 (двама) сертифицирани специалисти в областта на структурни кабелни системи , които да притежават:

- Минимум 2 (две) години общ професионален опит

- Сертификат/и от производителя за работа с предложените структурни кабелни системи

Участникът представя Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, в който се посочват професионална квалификация и опит на експертите.

2.3.3. Участниците в процедурата трябва да притежават сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта: ISO 9001:2008 или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството за дейностите по предмета на поръчката, издаден от акредитиран сертифициращ орган.

Това обстоятелство се доказва със заверено копие от участника на валиден към датата на подаване на офертата сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите по 2.3.3. се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Участниците могат да доказват съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

ІV. ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ

1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в тази документация.

2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки.

3. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация.

4. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя в обявлението и документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

5. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

6. Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи направени от участниците по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя и изискванията на Закона за обществените поръчки.

2. Банковата гаранция за участие се представя в оригинал на съответната банка, като в нея задължително се съдържат наименованието на участника, наименованието на поръчката, за която участва, стойността на гаранцията и срок на валидност.

3. Всички документи в офертите на участниците трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

4. Документи, представени под формата на копие не следва да бъдат нотариално заверени, с изключение на случаите, изрично посочени в тази документация.

5. Копията на всички документи, за които в тази документация не се изисква изрично нотариална заверка, следва да бъдат заверени на всяка страница от участника с „Вярно с оригинала”, дата на заверката и подпис на лицето, представляващо участника.

6. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод, а документът за регистрация и копието от документа за самоличност се представят в официален превод.

7. В превода следва да е посочен документът, който е преведен, както и да съдържа име и подпис на лицето, извършило превода.

8. Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и обявените от Възложителя условия, офертата на участника задължително съдържа:

8.1. Плик № 1 с наименование „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“, съдържащ:

1. Оферта по образец (Приложение № 1 – Оферта на участник в процедурата), включващапредставяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 3);

Представените документи по т. 1 и 2 следва ясно да посочват лицата, участващи в управлението на дружеството.

3. Копие на документа за внесена гаранция за участие в процедурата по сметката на Възложителя или банкова гаранция за участие – оригинал.

4. Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 2.3 от раздел III „Условия за участие и условия за отстраняване”:

4.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите;

4.2. Заверено от участника копие на Сертификат за Системи за управление на качеството – ISO 9001:2008 (или еквивалентен) или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството за дейностите по предмета на поръчката, издаден от акредитиран сертифициращ орган;

4.3. Списък на експертите (свободен текст), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, в който се посочват професионална квалификация и опит на експертите.

5. Декларации за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение № 6).

6. Декларация от участника за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. (Приложение № 4).

7. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 (свободен текст).

9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по т. 1 и 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по т. 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 2.3. на Раздел III от документацията.

2. Плик № 2 с наименование „Предложение за изпълнение на поръчката”), съдържащ подробно описание на предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя за изпълнение предмета на поръчка, посочени в раздел II „Техническа спецификация”. Техническото предложение, следва да съдържа информация по всички показатели, заложени в техническата спецификация. Всички документи в този плик следва да са подписани от законния представител на съответния участник, като в тях не се посочва цена за изпълнение на поръчката.

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа:

2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката с подробно описание на техническите параметри на предлаганото оборудване.

2.1.1. Декларирано съответствие за всяко изискване от техническите параметри, съгласно таблиците със спецификациите на настоящата документация, както и препратка към съответната страница (параграф, точка, др.) на техническата документация по разд. II. Тази информация следва да бъде представена в две отделни колони, добавени към таблиците със спецификации на Възложителя, както следва:

| № | Изискване | Предложени параметри от участника в процедурата | Степен на съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ................... | ................... | съответства/надвишава |
| . . . | . . . | . . . | . . . |
|  | ................... | ................... | съответства/надвишава |

2.1.2. Проспект и/или адрес на официалния Интернет-сайт на производителя с подробни технически параметри на предлаганото изделие.

2.2. План за действие, който не позволява прекъсването на работния процес в МТИТС при въвеждането в експлоатация на активното мрежово оборудване.

2.3. Документи, придружени с превод на български език, доказващи, че оборудването е включено в продуктовата листа на съответния производител;

2.4. Документ от производителя на оборудването или от негов упълномощен представител за територията на Република България, в който да са посочени условията за гаранционно обслужване на оборудването, включително и за международната гаранция за обслужване.

2.5. Декларация свободен текст от участника, в която се посочват адрес на helpdesk, телефон,е-mail, факс или друг алтернативен начин за връзка с helpdesk.

- Техническото предложение на участника трябва да отговаря на всички изисквания, определени от Възложителя в настоящата документация за участие.

- Плик № 3 с наименование „Предлагана цена”, съдържащ ценовата оферта, попълнена по образец (Приложение № 2), поставена в отделен запечатан, непрозрачен плик.

Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката, в т. ч. всички дължими данъци, такси, цена на труда и други плащания съгласно действащото законодателство.

В ценовото предложение се посочва предлаганата цена, в лева, без ДДС и с включен ДДС.

4. Възложителят може да изисква от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договор за обществена поръчка. В този случай класираните участници трябва да удължат и срока на гаранциите за участие в процедурата.

5. Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.

VI. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Всяка оферта трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик, който трябва да съдържа три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, като предлаганата цена трябва да бъде в отделен, по-малък плик – плик № 3, поставен в големия, техническото предложение трябва да бъде в отделен плик – плик № 2, също така поставен в големия, а всички останали документи трябва да бъдат поставени в плик № 1, който също се поставя в големия плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише от лицето, което е упълномощено да го представлява.

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9 и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите могат да се подават всеки работен ден 09:00 до 17:30 ч. от датата на изпращане на обявлението до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Конкретната дата, до която могат да се подават офертите се съдържа в обявлението.

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя на офертата на участника се издава разписка за подадена и приета оферта.

4. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, който не е посочен в обявлението или в документацията.

5. Офертата, в която са поставени плик № 1, плик № 2 и плик № 3, се представя в запечатан непрозрачен плик (пакет) с надпис „Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“. Върху плика участниците посочват име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на участника. Върху плика трябва да бъде поставен и надпис: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”. Пликът се надписва по следния начин:

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9

О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“

име на участника

_________________________________________________
адрес за кореспонденция

________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

„Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”

5.1. Върху плик № 1 се записва името на участника и означение: Документи за подбор за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“.

5.2. Върху плик № 2 се записва името на участника и означение „Предложение за изпълнение на поръчката”.

5.3. Върху плик № 3 се записва името на участника и означение: „Предлагана цена”.

6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок за подаване на оферти или в незапечатан или скъсан плик.

7. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер….”.

8. След изтичане на срока за получаване на оферти участникът може да представя допълнително документи към офертата си в съответствие с чл. 68, ал. 9 от ЗОП. Документите се представят в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от ЗОП, считано от датата на получаването на протокола.

9. Възложителят удължава срока за получаване на оферти в случай, че от предоставяне на искано разяснение от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, като възложителят удължава срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата. В този случай гаранциите за участие в процедурата също трябва да се удължат със съответния срок.

10. Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност – 90 календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.

VII. РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

1. Разяснения

Всяко лице, може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията до 10 дни, преди изтичането на н срока за получаване на офертите. Възложителят е длъжен да отговори и да публикува разяснението в 4-дневен срок от постъпване на искането в секция „Профил на купувача” на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (www.mtitc.government.bg) в раздел „Обществени поръчки”.

В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Възложителят публикува разяснението в раздел „Профил на купувача” на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (www.mtitc.government.bg) и в секция „Обществени поръчки” без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването.

2. Средства за комуникация

2.1. Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се извършват на български език и в писмена форма. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: лично, по пощата с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. За получено ще се счита уведомление, което е получено лично; на посочения от участника адрес за кореспонденция по факс или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.2. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на Възложителя да получи:

а) номера, от който постъпва информацията;

б) дата и час на изпращане.

Изпратена информация по факс, която не съдържа тези данни, не се приема за редовна.

2.3. Информацията, получена по факс, се съхранява от Възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

2.4. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от участника номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо успешното изпращане.

VIII. ГАРАНЦИИ

1. Гаранция за участие

1.1. Участниците трябва да представят гаранция за участие в процедурата в размер на 4 100 (четири хиляди и сто) лв.

1.2. Гаранцията се представя в оригинал в една от следните форми по избор на участника:

- безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал, в полза на МТИТС, със срок на валидност 90 (деветдесет) дни след крайния срок за получаване на офертите и срок на изпълнение до 5 (пет) работни дни, считано от датата на първо поискване;

- парична сума в български лева, внесена по сметката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в БНБ – Централно управление, IBAN сметка № BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ:   BNBGBGSD – за суми в български лева. Документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал.

1.3. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на обществената поръчка, за която се представя гаранцията.

1.4. Възложителят задържа и освобождава гаранцията за участие при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП, в следните случаи:

1.4.1. Гаранциите на отстранените и на класираните след второ място участници се освобождават от възложителя при условията на чл. 62 от ЗОП в срок от 5 работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Гаранцията за участие на класираните на първо и второ място участници се освобождава след сключване на договора за обществена поръчка. В същия срок се освобождават гаранциите на всички участници и при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него;

1.4.2 Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в процедурата при условията на чл. 61 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, банковата гаранция или паричната сума може да бъде внесена от всеки един от участниците в обединението, като трябва да бъде посочено наименованието на участника в процедурата.

2. Гаранция за изпълнение на договора

2.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет) процента от общата стойност без ДДС.

2.2. Гаранцията следва да бъде представена преди сключване на договора като:

а.	безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал и срок на изпълнение до 5 (пет) работни дни, считано от датата на първо поискване;

или

б. парична сума внесена по сметката на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в БНБ – Централно управление, IBAN: BG77BNBG96613300124801, BIC BNBGBGSD.

Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува предварително с Възложителя (МТИТС).

2.3. В платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

2.4. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документ за гаранция за изпълнение съгласно обявените условия.

2.5. Гаранцията е със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока  на гаранционната поддръжка.

2.6. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на поръчката.

2.7. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, без възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2.8. В случай, че участникът е обединение, банковата гаранция или паричната сума може да бъде внесена от всеки един от участниците в обединението, като трябва да бъде посочено наименованието на участника в процедурата.

IX. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. След получаване на списъка с участниците, членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и при условията на чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

2. Отварянето на офертите ще се извърши в 14:00 часа на първия работен ден, следващ деня на изтичане на крайния срок за получаване на оферти, в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11, гр. София.

3. Всеки участник може да присъства лично при отварянето на офертите или да изпрати представител, упълномощен писмено от участника. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. При отварянето на офертите имат право да присъстват и представители на средствата за масова информация и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11, гр. София.

4. Председателят на комисията отваря последователно офертите на участниците, по реда на получаването им, и проверява наличието в големия плик на три отделни запечатани плика, надписани както следва: върху плик № 1 – „Документи за подбор за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“; върху плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” и върху плик № 3 – „Предлагана цена”.

5. Най-малко трима от членовете на комисията подписват всеки плик № 3 с надпис „Предлагана цена ”. Комисията предлага на присъстващите представители по един от тях да подпише плик № 3 на останалите участници. В присъствието на лицата по т. 3, комисията отваря плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение” и най-малко трима от членовете на комисията подписват всички документи, съдържащи се в пликове № 2 на участниците. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

6. Комисията отваря всеки плик № 1, оповестява документите и информацията, които се съдържат в него и проверява съответствието  със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки.

7. След извършване на действията, описани по-горе, приключва публичната част от заседанието на комисията.

8. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници.

9. В протокола по т. 8 комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително. Срокът за представяне на документите е еднакъв за всички участници и е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.

10. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

12. След изтичането на срока по т. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. Комисията разглежда предложенията на участниците, поставени в плик № 2, за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя. Комисията извършва проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за предложенията в плик № 2.

13. При отварянето на ценовите предложения се спазват изискванията на чл. 69а от Закона за обществените поръчки.

14. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на  информация от други органи и лица; да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни, както и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като последната възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

15. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и на Възложителя. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, като в тези случаи възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

16. Възложителят писмено уведомява участниците за резултатите от оценяването на офертите.

17. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от участника подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят сключва договор с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

2. Договорът се сключва при спазване изискванията и сроковете, посочени в глава  трета „Общи правила за възлагане на обществени поръчки”, Раздел VI „Договор за обществена поръчка“ от Закона за обществените поръчки.

3. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договора, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да го покани да сключи договор с него.

4. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

5. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

6. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение в изрично предвидените в ЗОП случаи.

7. Плащанията се извършват в български левове по банков път. Разплащанията се извършват съобразно посочената в договора схема.

8. Възложителят ще сключи договор /Раздел ХIV. Проект на договор/ за изпълнение на обществената поръчка по реда на чл. 74 от ЗОП.

9. При сключване на договор избраният за изпълнител участник е длъжен да представи всички документи по реда на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

ХI. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

1.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

1.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

XII. ЦЕНОВА ОФЕРТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Ценовата оферта се представя по образец – Приложение № 2 в документацията и се поставя в плик № 3, който се поставя в големия плик. Ценовата оферта следва да бъде подписана и подпечатана от лицето/та, представляващо/и участника.

2. В ценовата оферта се посочва предлаганата цена, в лева, без ДДС, ДДС се начислява отделно. Ценовата оферта трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на работата, в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания, съгласно действащото законодателство.

3. Ценовата оферта не подлежи на промяна за целия срок на изпълнението на договора.

4. Участникът ще бъде единствено отговорен за евентуални допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

5. Извън плик № 3 с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик № 3 „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от по нататъчно класиране.

6. Плащанията от страна на възложителя се извършват в срок до 30 календарни дни след датата на подписване на приемо-предавателните протоколи.

XIII. КРИТЕРИи ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

В съответствие с чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят определя изпълнители на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по критерия „най-ниска цена“.

V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р

Днес, ...................2015 г. в гр. София между страните:

МИНИСТЕРСВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, със седалище: София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9, ЕИК 000695388, представлявано от...................................................., в качеството му на ......................................., наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

...................................................., със седалище:............................................................., ЕИК ......................................., представлявано от...................................................., в качеството му на ........................................, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл........................ от Закона за обществените поръчки и решение  №…………………. г. на ......................................... се сключи настоящият договор за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВъзложителяТ възлага, а изпълнителяТ приема срещу уговореното възнаграждение да изпълни поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“

(2) Предметът на изпълнението на договора обхваща следните етапи:

1. доставка на активно мрежово оборудване;

2. инсталиране, конфигурация и въвеждане в експлоатация на мрежовото оборудване;

3. гаранционна поддръжка на оборудването за срок от 3 години, считано от въвеждането му в експлоатация.

4. ежегодна поддръжка и преглед на направените настройки на оборудването.

Чл. 2. Оборудването, което трябва да достави и дейностите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши са описани в Техническата спецификация от Документацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагане на поръчката (Приложение № 1) и офертата на Изпълнителя (Приложение № 2), представляващи неразделна част от този договор.

- СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

- ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА.

Чл. 3. (1) Общият срок за изпълнение на доставката, инсталирането, конфигурирането и въвеждането в експлоатация на мрежовото оборудване е 75 календарни дни, считано от  датата на влизане в сила на договора, като Изпълнителят се задължава да:

1. достави активното мрежово оборудване в срок от 30 календарни дни, считано от  датата на влизане в сила на договора;

2. инсталира, конфигурира и въведе в експлоатация мрежовото оборудване в срок от 45 календарни дни, считано от изтичането на срока по т. 1.

3. предложи в срок от 5 работни дни преди изтичане на срока по т. 2 процедура за тестване и приемане на мрежата след нейното пълно изграждане;

4. осигури гаранционна поддръжка за срок от 3 г. както и ежегоден преглед по направените настройки, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.

(2) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

(3) Детайлното проектиране на мрежата трябва да бъде извършено преди започване на дейностите по инсталация на новото оборудване, като Изпълнителят се задължава да предостави подробна документация на предложеният дизайн, с цел изграждане на цялостно решение на проекта.

(4) Сроковете на изпълнение на отделните дейности от предмета на договора са съгласно план-график за изпълнение на дейностите, представляващ част от Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като план-графика не може да дерогира и трябва да бъде съобразен със сроковете за изпълнение на поръчката по ал. 1.

(5) С оглед избягване на спирането на работата на съществуващата мрежа в МТИТС, дейностите по договора се извършват съгласно одобрен от страна на Възложителя график и миграционни прозорци, предложени от Изпълнителя в плана по ал. 4.

Чл. 4. Мястото за изпълнение на доставката, инсталирането, конфигурирането и въвеждането в експлоатация на мрежовото оборудване е гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9-11, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 5. (1) За предаване и приемане на изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 2 от договора се съставят и подписват приемо-предавателни протоколи, както следва:

1. Приемо-предавателен протокол за извършена доставка на оборудването. Протоколът се съставя и подписва от упълномощени лица на страните по договора при доставката на оборудването.

2. Окончателен приемо-предавателен протокол за инсталирането, конфигурирането и въвеждането в експлоатация на мрежовото оборудване, с които се удостоверява, качеството на изпълнението на договора. Протоколът се съставя и подписва от упълномощени лица на страните по договора, в срок от 3 (три) работни дни, след отправяне на покана за приемане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има значение за окончателно приемане на изпълненото по договора.

(2) При констатиране на несъответствие на доставеното оборудване или на извършените услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише съответния протокол. В тези се съставя протокол, в който се описват констатираните несъответствия и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва срок, в който същите да бъдат отстранени. След коригиране на несъответствията страните подписват приемо-предавателен протокол за приемане на оборудването или услугите.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- да осъществява оперативен контрол за срочното, правилното и ефективно изпълнение на възложената поръчка, без с това да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация;

- да оценява изпълнението и да иска отстраняването на констатираните недостатъци и пропуски в изпълнението на договора;

- да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързана с изпълнението на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати уговореното възнаграждение по чл. 8 при пълно и качествено изпълнение на договора от страна на Изпълнителя;

2. да определи отговорници, упълномощени да вземат оперативни решения и оторизирани да подписват документи от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия договор;

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наличната информация за съществуващата мрежа.

4. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до мястото, включено в предмета и обхвата на договора, в рамките на работното време за съответната структура.

5. да осигури съдействие от страна на персонала за изпълнение на дейностите по договора, в рамките на работното време за съответната структура.

6. да осигурява достъп на екипа на Изпълнителя след работно време, в почивни и празнични дни.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- да получи в срок уговореното възнаграждение при пълно и качествено изпълнение на договора;

- при извършване на дейностите, предмет на договора да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наличната информация за съществуващата мрежа;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

  - да извърши дейностите, предмет на настоящия договор, с участието на квалифицирани експерти, посочени в Списъка на експертите от офертата му, качествено, в срок и при спазване на всички технически изисквания;

  - да определи лица, упълномощени да вземат оперативни решения и оторизирани да подписват документи от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този договор;

  - да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички трудности по изпълнение на договора, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, както и за мерките, които са взети за отстраняването им;

  - да съставя, оформя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за всяко приемане и плащане по настоящия договор;

  - да приеме и разгледа всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при изпълнение на поръчката, и да отстрани последните за своя сметка.

- ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Стойността на договора, съгласно Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на ........................................... (................................................................) лева, без ДДС. Стойността на договора с включен ДДС възлиза на ………………….(…………………….) лв.

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка, инсталиране и тестване, обучение на служители на Възложителя, както и транспортни и всички други разходи, данъци (без ДДС),  такси, мита.

(3) Изплащането на договореното възнаграждение се извършва при следните условия:

1. 50 (петдесет) процента от възнаграждението по ал. 1, в срок до 30 (тридесет) дни, след подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка на активното мрежово оборудване и представена от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.

2. 50 (петдесет) процента от възнаграждението по ал. 1, в срок до 30 (тридесет) дни, след подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за инсталирането, конфигурирането и въвеждането в експлоатация на мрежовото оборудване, с който се удостоверява качеството на изпълнението на договора и представена от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща договореното възнаграждение по ал. 1, в лева, по банков път, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

BIC:

IBAN:

(5) Плащането по договора може да се извърши чрез откриване на специална (ескроу) сметка. Всички разходи, свързани с управлението на специалната сметка, се поемат от Изпълнителя.

- V. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционното обслужване по този договор, от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 5, ал. 1, т. 2  за срок от ………./минимум 36 месеца/ месеца.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира съответствието на доставеното оборудване с техническите изисквания, определени в Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 към този договор, качеството му и пълната му работоспособност по време гаранционния срок по чл. 9.

Чл. 11. Гаранционното обслужване, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията от показателите, определени в експлоатационни документи и техническата документация.

Чл. 12. При възникване на повреда, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено съобщение (заявка) по електронен път, с информация за характера и датата на възникване на повредата.

Чл. 13. (1) Посещението на сервизен екип на мястото на повредата се извършва в рамките на максимум 4 часа след получаване на заявка.

(2) В случай, че заявката е подадена след 13:00 часа, посещението на сервизен екип на мястото на повредата се извършва до 10:00 часа на следващия работен ден.

Чл. 14. Максималният срок за отстраняване на повредата е в рамките на 24 часа след подаване на заявката. Ако ремонтът не може да бъде осъществен на място, транспортът на повреденото оборудване до мястото на сервизната дейност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, през времето на ремонта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя оборотни технически средства, функционален еквивалент на повредените, със същите или по-добри характеристики, а гаранционният срок се удължава с времето за сервиз.

Чл. 15. В случай на възникнали дефекти в периода на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени всички дефектирали гаранционни компоненти с нови, които са със същите характеристики или по-добри.

VII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. (1) При забавено изпълнение на задължение по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,1 % от стойността на договора по чл. 8 за всеки ден  забава, но не повече от 10% от стойността на договора по чл. 8.

(2) При лошо (частично или некачествено) изпълнение на задължение по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 10 % от стойността на договора по чл. 8.

Чл. 17. В случай, че забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 3, ал. 1 продължи повече от 15 (петнадесет) календарни дни, а по чл. 13 и чл. 14 продължи повече от 50% от продължителността на сроковете по чл. 13 и чл. 14, считано от отправяне на писмено съобщение по чл. 12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по своя преценка едностранно и без предизвестие да прекрати договора.

Чл.18. Плащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката по общия исков ред.

Чл. 19. (1) При неизпълнение на задължението за гаранционно обслужване ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от цената по договора, за всеки отделен случай на неизпълнение.

Чл. 20. При пълно неизпълнение на договореното, съгласно чл. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 % от стойността му.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. (1) Действието на настоящия договор се прекратява:

- при изпълнение предмета на договора;

- по взаимно съгласие на страните;

- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора, като в този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите до датата на прекратяване суми по договора за доставено оборудване и дейности, които може да използва в съответствие с целта на договора.

(2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него.

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, без предизвестие, когато:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно изпълнява забавено, частично или некачествено  задълженията си по договора; по смисъла на този договор „системно неизпълнение” е допуснато три или повече пъти забавено, частично или некачествено изпълнение.

(2) Неизпълнението на договорените задължения се удостоверява чрез протоколи от проверки, извършени от възложителя или упълномощени от него лица. Протоколите се подписват от оправомощени представители на двете страни по договора, а при отказ на Изпълнителя – обстоятелството се отбелязва в протокола в присъствието на един свидетел.

(3) За установяване на дадено неизпълнение по договора може да се използват и системите за контрол на достъп и видеонаблюдение в сградата на министерството.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.23. За обезпечаване на изпълнението на задълженията си по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума в размер на 5 % от стойността  на договора по чл. 8, ал. 1 , без ДДС. Банковата гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.24. (1). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата се превежда по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

в БНБ – Централно управление, IBAN сметка № BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ: BNBG BGSD

(2) Гаранцията се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по писмено посочена от същия банкова сметка.

Чл.25. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция трябва да е издадена със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора по чл. 3, ал. 1, т. 4.

Чл. 26. Предоставената гаранция за изпълнение, независимо от формата, под която е представена, се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до един месец след изтичане на гаранционния срок по чл. 9.

Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа съответна част или изцяло гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора, прекъсне или забави изпълнението на договора, когато изпълнението не отговаря на изискванията, както и в случай на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай че гаранцията за добро изпълнение не покрива изцяло дължимата неустойка, разликата се превежда по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – IBAN BG42BNBG96613000124801, BIC BNBGSD, БНБ-ЦУ.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията, за времето, през което тя е престояла законно при него.

X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 29. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

Чл. 30. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 31. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила.

Чл. 32. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 33. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства.

XI. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 34. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или или e-mail

Чл. 35. За валидни адреси за приемане на съобщения и отговорни лица за контакт, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Име: ……………...

Адрес: …………....

тел. ………………..,

факс. ……………….

e-mail:………………

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Име: ……………...

Адрес: …………....

тел. ………………..,

факс. ……………….

e-mail:………………

Чл. 36. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 (три) работни дни от промяната.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 37. Страните по настоящия договор нямат право да го изменят и допълват, освен по изключение, в случаите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл. 38 (1) Разпоредбите на договора се тълкуват и прилагат в своята взаимосвързаност, като при противоречие се търси действителната обща воля на страните.

(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на договора не води до нищожност на други разпоредби или на договора като цяло.

Чл. 39.(1) Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

(2) В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

Чл.40. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското законодателство.

Чл. 41. Неразделна част към договора са Техническата спецификация от Документацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагане на поръчката и офертата на Изпълнителя,  Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя.

Приложения към този договор, представляващи неразделна част от него са:

Приложение № 1 – Оферта за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 2 – Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение;

Приложение № 5 – Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иван Марков

Главен секретар на

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Иван Иванов

Директор на дирекция “Финанси”

XV. ПРИЛОЖЕНИЯ

образец       								Приложение № 1

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от …………………………………………………,

/изписва се наименованието на участника/

вписан в Търговския регистър

при  Агенция по вписванията с ЕИК……………...……………, представлявано от

………………………………………..в качеството му на……………………………

/трите имена/ 						/длъжност/

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес на участника: …………………..…………………………………………….

(код, град, община, квартал, улица №, бл. ап.)

телефон: ….……………………………….., факс: ……….……………………………

имейл:……………………………………………………………………………………

2. Лице за контакти: …………………………………….…………………………….,

(трите имена и длъжност)

телефон/факс: ………………………………………………………………...................

3. Обслужваща банка ……...………………….. банков код...............……................,

№ на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие  	...........................................................................................

Титуляр на сметката:………………………………………………………………….

уважаеми ГОСПОЖИ И Господа,

С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлаганата от нас цена се съдържа в плик № 3 – „Предлагана цена“, която е неразделна част от офертата ни и е попълнена по образец – Приложения №…….

Техническото ни предложение се съдържа в плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката и е попълнена по образец – Приложения №  …....

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложената от нас цена ще остане непроменена по време на изпълнението на обществената поръчка.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, ще започнем изпълнението на поръчката съгласно съдържащата се в документацията на възложителя Техническа спецификация и в срока, определен с договора.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласни сме да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) процента от общата му стойност.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим документи от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, издадени след датата на вписване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, в оригинал или нотариално заверени копия.

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме, съгласно приложената декларация подизпълнители. Видът на работите, които ще извършват и дела на участието им, са както следва:

- ………………………………………………..; (посочва се видът на работите, които ще извършват подизпълнителите);

- делът на участие на всеки от подизпълнителите е …………………………….

Съгласни сме и приемаме, че при и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за възлагане на поръчката ще отговаряме безусловно пред възложителя и трети лица за действията, бездействията и работата на посочените по-горе подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 дни, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите в Плик № 1 с наименование „Документи за подбор за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“,описани в списъка на документите, съдържащи се в офертата.

С уважение,

Подпис и печат ______________					Дата_______

___________________________________________

(име, фамилия и длъжност на представляващия участника)

образец

Образец									Приложение № 2

# ЦЕНОВА ОФЕРТА

от ...........................................................................……………………........................

(пълно наименование на участника)

представляван/о от ......................................................................................................

в качеството му на ........................................................................................................

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“ и след като се запознахме с документацията за участие, предлагаме да изпълним поръчката при следното ценово предложение:

Общата цена за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“, съгласно техническата спецификация е ………………………………/…………………../ лева без ДДС. Общата цена с включен ДДС възлиза на …………………./……………………./ лв.

Тази цена не подлежи на промяна и включва всички разходи за изпълнение на поръчката в т. ч. всички дължими данъци, такси и други плащания съгласно действащото законодателство.

Съгласни сме, нашата оферта да бъде валидна за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Същият срок обезпечаваме с банкова/парична гаранция за участие в размер на ......................лв. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора, без ДДС.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Дата:	Подпис:

(име, длъжност и печат)

образец 									Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ата ……………………….……………..……, от гр. ……………, ЕГН ………………, л.к. № ……………, изд. на ……………., от …………………, в качеството си на …………….. (управител, директор и др.) на …………………. (наименование на юридическото лице) със седалище и адрес на управление …………………….., вписано в търговския регистър  с ЕИК:……………/ БУЛСТАТ………….. (участникът може да посочи друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, ако участникът няма ЕИК и/или БУЛСТАТ), като …………… (представител или член на управителен орган на) участник в обявената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представлявания от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националите закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или представлявания от мен участник няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. Представлявания от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, както и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или представлявания от мен участник – чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда, или представлявания от мен участник не е преустановил дейността си.

6. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, а ако съм – съм реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

7. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

8. Не съм свързано лице с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията или със служители на ръководна длъжност в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

9. Представлявания от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………………….                                                  ДЕКЛАРАТОР: ………………….

(дата)                                                                                                      (подпис)

Когато участниците са юридически лица декларация се подписва задължително от:

1. при събирателно дружество –  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, вкл. за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника.

8. в случаите по т. 1-7- и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Поставя се в плик № 1

Образец							      Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за  видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………..…,

в качеството ми на ..................................................... (посочете длъжността) на ......................................... (посочете участника, който представлявате),

във връзка с обявената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители са: ………………..

2. Съответстващият на работите по т. 1 дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ……………………..

3. Предвидените подизпълнители са:………………

Дата: …………… …………				ДЕКЛАРАТОР: ……………..……

образец 							       Приложение № 5

С  П  И  С  Ъ  К

на изпълнените доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката:

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“

Долуподписаният/та …………………………………………………………………………,

лична карта №……………………, издадена от ……………………., на ………………… г., с ЕГН …………………........, в качеството ми на (посочете длъжността) …………...…………………………., на (посочете наименованието на участника) ……………………………….……............., със седалище и адрес на управление: ......................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник е изпълнил доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката:

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

| № | Предмет на доставката | Стойност на доставката без ДДС | Период на изпълнение на доставката | Получател на доставката и координати за връзка с него | Приложено доказателство за извършената доставка: удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обща стойност на доставките без ДДС |  |  |  |  |

Към този списък прилагам ….. броя доказателства за извършената доставка съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП.

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………… г.				           ДЕКЛАРАТОР:…………………

образец 									Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………..…,

в качеството ми на ..................................................... (посочете длъжността) на ......................................... (посочете участника, която представлявате),

във връзка с обявената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице или свързано предприятие със друг участник в настоящата процедура.

2. Аз не съм бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

3. Представляваният от мен участник не е бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

4. (В случай на обединение) В обединението –участник в процедурата няма участник, който да е бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

5. (В случай на подизпълнител) Представляваният от мен участник не използва подизпълнител, който е бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

6. Не съм свързано лице с външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

7. Представляваният от мен участник не е свързано лице с външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура.

Дата: …………… …………	ДЕКЛАРАТОР: ……………..……

образец 									Приложение № 7

###### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

###### ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

###### „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“

###### Предлаганото от нас комуникационно оборудване ще бъде:

###### ново, неупотребявано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;

- напълно ще се интегрира със съществуващото мрежово оборудване в МТИТС - CISCO опорни комутатори от висок клас. Доставените мрежови устройства са с висока степен на съвместимост и да представляват цялостно решение.

- с висока надеждност и възможност за надграждане;

###### с гарантирана от производителя възможност за доставка на резервни части за период минимум 2 (две) години след изтичане на гаранционния срок;

###### срокът за доставка на оборудването ще бъде................ дни (не повече от 30 дни, считано от датата на подписване на договора) , инсталиране и въвеждане в експлоатация ще бъде …….  (не повече от 45 дни, считано от доставката на техниката), на адрес посочен от Възложителя.

###### с гаранционен срок............. (минимум 3години) от датата на пускане в експлоатация на оборудването, там където не е посочено друго;

###### гаранционното обслужване ще включва труд, материални и транспортни разходи;

###### гаранционното обслужване се извършва на място при Възложителя, през всички официални работни дни, като се предоставят модули за подмяна преди ремонта на дефектиралите от производителя

- Разполагаме с техническа поддръжка в работния интервал 24 часа, 7 дни в седмицата, helpdesk (дежурство за помощ), работеща trouble ticket (съобщение за проблеми) система и ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

###### Времето за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника ще бъде максимум 4 часа, в рамките на работния ден, а ако сигналът е подаден след 13:00 часа – до 10:00 часа на следващия работен ден;

###### Време за отстраняване на повредата ще бъде максимум 24 часа след реакция. В случай, че повредата не може да се отстрани в този срок, ще осигурим равностойна оборотна техника за времето на ремонта;

###### образец                                                                                                  Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № | Изискване | Предложени параметри от участника в процедурата |  |  | Степен на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комутатор за достъп тип I – 14 бр. |  |  |  |  |
| - 1.1 | Да предоставя възможност за свързване на комутаторите в stack (единно комутационно устройство) със скорост на връзката минимум 450 Gbps |  |  |  |  |
| - 1.2 | Да има 48 Ethernet порта 10/100/1000 |  |  |  |  |
| - 1.3 | Да разполага с 2 порта 10 Gigabit Ethernet, които ще се използват за uplink връзки |  |  |  |  |
| - 1.4 | Да поддържа комутационна матрица с капацитет минимум 160 Gbps |  |  |  |  |
| - 1.5 | Да поддържа производителност минимум 130 Мpps |  |  |  |  |
| - 1.6 | Оперативна памет (DRAM) минимум 4 GB |  |  |  |  |
| - 1.7 | Flash памет минимум 2 GB |  |  |  |  |
| - 1.8 | Да поддържа минимум 32 000 MAC адреса |  |  |  |  |
| - 1.9 | Да поддържа минимум 24 000 IPv4 маршрута |  |  |  |  |
| - 1.10 | Да поддържа максимален размер на Ethernet рамката 9198 байта |  |  |  |  |
| - 1.11 | Да поддържа минимум 1000 виртуални интерфейса (SVI) |  |  |  |  |
| - 1.12 | Да поддържа минимум 4000 VLAN ID |  |  |  |  |
| - 1.13 | Да има конзолен порт за управление |  |  |  |  |
| - 1.14 | Да предоставя API за използване на комутатора в Software-defined Networking (SDN) среда |  |  |  |  |
| - 1.15 | Да поддържа автоматично конфигуриране на портовете, при включване на устройства към тях |  |  |  |  |
| - 1.16 | Да поддържа вградена функционалност за засичане на събития в мрежата и възможност за автоматизация чрез изпълнение на команди или скриптове |  |  |  |  |
| - 1.17 | Да поддържа автоматично MDIX и автоматично избиране на half/full duplex режим на портовете |  |  |  |  |
| - 1.18 | Да поддържа Link Aggregation Control Protocol (LACP) за агрегиране на портове |  |  |  |  |
| - 1.19 | Да поддържа TFTP и NTP протоколи |  |  |  |  |
| - 1.20 | Да поддържа RMON за наблюдение и управление |  |  |  |  |
| - 1.21 | Да поддържа функционалност за отдалечено следене на трафика на даден порт |  |  |  |  |
| - 1.22 | Да поддържа защита на портовете от MAC flooding атаки |  |  |  |  |
| - 1.23 | Да поддържа DHCP snooping |  |  |  |  |
| - 1.24 | Да поддържа защита от ARP spoofing атаки |  |  |  |  |
| - 1.25 | Да поддържа защита от IP spoofing атаки |  |  |  |  |
| - 1.26 | Да поддържа удостоверяване на потребителите чрез 802.1Х, MAC authentication bypass и web authentication |  |  |  |  |
| - 1.27 | Възможност за автоматично изолиране на устройства в обособен VLAN при свързване към комутатора |  |  |  |  |
| - 1.28 | Да поддържа политики за сигурност на база VLAN |  |  |  |  |
| - 1.29 | Да поддържа политики за сигурност на база порт |  |  |  |  |
| - 1.30 | Да поддържа SSH и SNMPv3 |  |  |  |  |
| - 1.31 | Да поддържа удостоверяване чрез RADIUS протокол |  |  |  |  |
| - 1.32 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol (IEEE 802.1w) |  |  |  |  |
| - 1.33 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol за всеки VLAN по отделно |  |  |  |  |
| - 1.34 | Да поддържа STP (IEEE 802.1d) |  |  |  |  |
| - 1.35 | Да поддържа метод за защита и филтриране, който да предотвратява нежелани промени в STP топологията на мрежата |  |  |  |  |
| - 1.36 | Да поддържа IEEE 802.1Q VLAN |  |  |  |  |
| - 1.37 | Да поддържа механизъм за автоматично активиране на портовете, след отпадането им поради грешки в мрежата |  |  |  |  |
| - 1.38 | Да поддържа статични маршрути |  |  |  |  |
| - 1.39 | Да поддържа 802.1p Class of Service |  |  |  |  |
| - 1.40 | Да поддържа Differentiated Services Code Point (DSCP) класифициране на пакети според IP, MAC и TCP/UDP порт |  |  |  |  |
| - 1.41 | Да поддържа поне 8 бр. изходящи опашки на порт за различен тип класифициран трафик |  |  |  |  |
| - 1.42 | Да поддържа механизми за предотвратяване на задръствания в изходящите и входящите опашки (congestion avoidance) |  |  |  |  |
| - 1.43 | Да поддържа ограничаване на скоростта на предаване според IP адрес, MAC адрес и TCP/UDP порт |  |  |  |  |
| - 1.44 | Да поддържа технология за наблюдение на трафичните потоци, преминаващи през комутатора, с възможност за съхранение на информация за поне 40 000 различни потока |  |  |  |  |
| - 1.45 | Да има вградена функционалност за управление и контрол на безжична мрежа, която да се отключва при необходимост с допълнителен лиценз |  |  |  |  |
| - 1.46 | Да осигурява Mean Time Between Failures (MTBF) не по-малко от 300 000 часа |  |  |  |  |
| - 1.47 | Да има AC захранване до 240 V с честота в обхват 50-60 Hz |  |  |  |  |
| - 1.48 | Захранването да е резервирано с два отделни захранващи модули |  |  |  |  |
| - 1.49 | Всеки от захранващите модули да осигурява Mean Time Between Failures (MTBF) не по-малко от 580 000 часа |  |  |  |  |
| - 1.50 | Консумирана мощност не повече от 380 W на захранващ модул |  |  |  |  |
| - 1.51 | Да позволява споделяне на захранването между комутаторите в една stack система |  |  |  |  |
| - 1.52 | Възможност за монтаж в комуникационен шкаф, като заема не повече от 1 RU |  |  |  |  |
| - 1.53 | Работен температурен диапазон от -5º до 45 ºC |  |  |  |  |
| - 1.54 | Работна относителна влажност от 10 до 95 % (без кондензация) |  |  |  |  |
| - 1.55 | Да отговаря на сертификати EN55022, EN55024 (CISPR 24) за електромагнитна съвместимост или еквивалентни |  |  |  |  |
| - 1.56 | Гаранционна поддръжка за период от 3 години 8x5xNBD |  |  |  |  |
| 2 | Комутатор за достъп тип II – 12 бр. |  |  |  |  |
| - 2.1 | Да предоставя възможност за свързване на комутаторите в stack (единно комутационно устройство) със скорост на връзката минимум 450 Gbps |  |  |  |  |
| - 2.2 | Да има 24 Ethernet порта 10/100/1000 |  |  |  |  |
| - 2.3 | Да разполага с 2 порта 10 Gigabit Ethernet, които ще се използват за uplink връзки |  |  |  |  |
| - 2.4 | Да поддържа комутационна матрица с капацитет минимум 90 Gbps |  |  |  |  |
| - 2.5 | Да поддържа производителност минимум 65 Мpps |  |  |  |  |
| - 2.6 | Оперативна памет (DRAM) минимум 4 GB |  |  |  |  |
| - 2.7 | Flash памет минимум 2 GB |  |  |  |  |
| - 2.8 | Да поддържа минимум 32 000 MAC адреса |  |  |  |  |
| - 2.9 | Да поддържа минимум 24 000 IPv4 маршрута |  |  |  |  |
| - 2.10 | Да поддържа максимален размер на Ethernet рамката 9198 байта |  |  |  |  |
| - 2.11 | Да поддържа минимум 1000 виртуални интерфейса (SVI) |  |  |  |  |
| - 2.12 | Да поддържа минимум 4000 VLAN ID |  |  |  |  |
| - 2.13 | Да има конзолен порт за управление |  |  |  |  |
| - 2.14 | Да предоставя API за използване на комутатора в Software-defined Networking (SDN) среда |  |  |  |  |
| - 2.15 | Да поддържа автоматично конфигуриране на портовете, при включване на устройства към тях |  |  |  |  |
| - 2.16 | Да поддържа вградена функционалност за засичане на събития в мрежата и възможност за автоматизация чрез изпълнение на команди или скриптове |  |  |  |  |
| - 2.17 | Да поддържа автоматично MDIX и автоматично избиране на half/full duplex режим на портовете |  |  |  |  |
| - 2.18 | Да поддържа Link Aggregation Control Protocol (LACP) за агрегиране на портове |  |  |  |  |
| - 2.19 | Да поддържа TFTP и NTP протоколи |  |  |  |  |
| - 2.20 | Да поддържа RMON за наблюдение и управление |  |  |  |  |
| - 2.21 | Да поддържа функционалност за отдалечено следене на трафика на даден порт |  |  |  |  |
| - 2.22 | Да поддържа защита на портовете от MAC flooding атаки |  |  |  |  |
| - 2.23 | Да поддържа DHCP snooping |  |  |  |  |
| - 2.24 | Да поддържа защита от ARP spoofing атаки |  |  |  |  |
| - 2.25 | Да поддържа защита от IP spoofing атаки |  |  |  |  |
| - 2.26 | Да поддържа удостоверяване на потребителите чрез 802.1Х, MAC authentication bypass и web authentication |  |  |  |  |
| - 2.27 | Възможност за автоматично изолиране на устройства в обособен VLAN при свързване към комутатора |  |  |  |  |
| - 2.28 | Да поддържа политики за сигурност на база VLAN |  |  |  |  |
| - 2.29 | Да поддържа политики за сигурност на база порт |  |  |  |  |
| - 2.30 | Да поддържа SSH и SNMPv3 |  |  |  |  |
| - 2.31 | Да поддържа удостоверяване чрез RADIUS протокол |  |  |  |  |
| - 2.32 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol (IEEE 802.1w) |  |  |  |  |
| - 2.33 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol за всеки VLAN по отделно |  |  |  |  |
| - 2.34 | Да поддържа STP (IEEE 802.1d) |  |  |  |  |
| - 2.35 | Да поддържа метод за защита и филтриране, който да предотвратява нежелани промени в STP топологията на мрежата |  |  |  |  |
| - 2.36 | Да поддържа IEEE 802.1Q VLAN |  |  |  |  |
| - 2.37 | Да поддържа механизъм за автоматично активиране на портовете, след отпадането им поради грешки в мрежата |  |  |  |  |
| - 2.38 | Да поддържа статични маршрути |  |  |  |  |
| - 2.39 | Да поддържа 802.1p Class of Service |  |  |  |  |
| - 2.40 | Да поддържа Differentiated Services Code Point (DSCP) класифициране на пакети според IP, MAC и TCP/UDP порт |  |  |  |  |
| - 2.41 | Да поддържа поне 8 бр. изходящи опашки на порт за различен тип класифициран трафик |  |  |  |  |
| - 2.42 | Да поддържа механизми за предотвратяване на задръствания в изходящите и входящите опашки (congestion avoidance) |  |  |  |  |
| - 2.43 | Да поддържа ограничаване на скоростта на предаване според IP адрес, MAC адрес и TCP/UDP порт |  |  |  |  |
| - 2.44 | Да поддържа технология за наблюдение на трафичните потоци, преминаващи през комутатора, с възможност за съхранение на информация за поне 20 000 различни потока |  |  |  |  |
| - 2.45 | Да има вградена функционалност за управление и контрол на безжична мрежа, която да се отключва при необходимост с допълнителен лиценз |  |  |  |  |
| - 2.46 | Да осигурява Mean Time Between Failures (MTBF) не по-малко от 300 000 часа |  |  |  |  |
| - 2.47 | Да има AC захранване до 240 V с честота в обхват 50-60 Hz |  |  |  |  |
| - 2.48 | Захранването да е резервирано с два отделни захранващи модули |  |  |  |  |
| - 2.49 | Всеки от захранващите модули да осигурява Mean Time Between Failures (MTBF) не по-малко от 580 000 часа |  |  |  |  |
| - 2.50 | Консумирана мощност не повече от 380 W на захранващ модул |  |  |  |  |
| - 2.51 | Да позволява споделяне на захранването между комутаторите в една stack система |  |  |  |  |
| - 2.52 | Възможност за монтаж в комуникационен шкаф, като заема не повече от 1 RU |  |  |  |  |
| - 2.53 | Работен температурен диапазон от -5º до 45 ºC |  |  |  |  |
| - 2.54 | Работна относителна влажност от 10 до 95 % (без кондензация) |  |  |  |  |
| - 2.55 | Да отговаря на сертификати EN55022, EN55024 (CISPR 24) за електромагнитна съвместимост или еквивалентни |  |  |  |  |
| - 2.56 | Гаранционна поддръжка 3 години 8x5xNBD |  |  |  |  |
| 3 | Модул за 10G свързаност на средни разстояния – 37 броя |  |  |  |  |
| - 3.1 | Интерфейсен модул тип SFP+ за изграждане на оптична 10 Gigabit Ethernet uplink свързаност, със следните характеристики: - Дължина на връзката до 220 метра с MMF; - Дължина на връзката до 300 метра с SMF; - Дължина на вълната 1310 nm; - dual LC/PC конектор; |  |  |  |  |
| 4 | Модул за 10G свързаност на големи разстояния – 3 броя |  |  |  |  |
| - 4.1 | Интерфейсен модул тип SFP+ за изграждане на оптична 10 Gigabit Ethernet uplink свързаност, със следните характеристики: - Дължина на връзката до 10 километра с SMF; - Дължина на вълната 1310 nm; - dual LC/PC конектор; |  |  |  |  |
| 5 | Комутатор за достъп тип III – 4 броя |  |  |  |  |
| - 5.1 | Да разполага с 12 Ethernet порта 10/100 с поддръжка на PoE+ на всички портове |  |  |  |  |
| - 5.2 | Да разполага с 2 бр. 1 Gigabit Ethernet порта с двойна употреба (медни или оптични SFP) които ще се използват за uplink връзки |  |  |  |  |
| - 5.3 | Да поддържа комутационна матрица с капацитет минимум 10 Gbps |  |  |  |  |
| - 5.4 | Да поддържа производителност минимум 4.5 Мpps |  |  |  |  |
| - 5.5 | Оперативна памет (DRAM) минимум 128 МB |  |  |  |  |
| - 5.6 | Flash памет минимум 64 GB |  |  |  |  |
| - 5.7 | Да поддържа максимален размер на Ethernet рамката 9018 байта |  |  |  |  |
| - 5.8 | Да поддържа максимум 1004 VLANs |  |  |  |  |
| - 5.9 | Да поддържа 4000 VLAN ID |  |  |  |  |
| - 5.10 | Да има конзолен порт за управление |  |  |  |  |
| - 5.11 | Да поддържа автоматично конфигуриране на портовете, при включване на устройства към тях |  |  |  |  |
| - 5.12 | Да поддържа автоматично MDIX и автоматично избиране на half/full duplex режим на портовете |  |  |  |  |
| - 5.13 | Да поддържа Link Aggregation Control Protocol (LACP) за агрегиране на портове |  |  |  |  |
| - 5.14 | Да поддържа Port Aggregation Protocol (PAgP) за агрегиране на портове |  |  |  |  |
| - 5.15 | Да поддържа TFTP и NTP протоколи |  |  |  |  |
| - 5.16 | Да поддържа RMON за наблюдение и управление |  |  |  |  |
| - 5.17 | Да поддържа функционалност за отдалечено следене на трафика на даден порт |  |  |  |  |
| - 5.18 | Да поддържа защита на портовете от MAC flooding атаки |  |  |  |  |
| - 5.19 | Да поддържа DHCP snooping |  |  |  |  |
| - 5.20 | Да поддържа защита от ARP spoofing атаки |  |  |  |  |
| - 5.21 | Да поддържа защита от IP spoofing атаки |  |  |  |  |
| - 5.22 | Да поддържа удостоверяване на потребителите чрез 802.1Х, MAC authentication bypass и web authentication |  |  |  |  |
| - 5.23 | Възможност за автоматично изолиране на устройства в обособен VLAN при свързване към комутатора |  |  |  |  |
| - 5.24 | Да поддържа политики за сигурност на база VLAN |  |  |  |  |
| - 5.25 | Да поддържа политики за сигурност на база порт |  |  |  |  |
| - 5.26 | Да поддържа Storm контрол от вид Broadcast, Multicast, and Unicast на база порт |  |  |  |  |
| - 5.27 | Да поддържа SSH и SNMPv3 |  |  |  |  |
| - 5.28 | Да поддържа удостоверяване чрез RADIUS протокол |  |  |  |  |
| - 5.29 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol (IEEE 802.1w) |  |  |  |  |
| - 5.30 | Да поддържа Rapid Spanning-tree Protocol за всеки VLAN по отделно |  |  |  |  |
| - 5.31 | Да поддържа STP (IEEE 802.1d) |  |  |  |  |
| - 5.32 | Да поддържа метод за защита и филтриране, който да предотвратява нежелани промени в STP топологията на мрежата |  |  |  |  |
| - 5.33 | Да поддържа IEEE 802.1Q VLAN |  |  |  |  |
| - 5.34 | Да поддържа 802.1p Class of Service |  |  |  |  |
| - 5.35 | Да поддържа автоматична конфигурация на качеството на услугите |  |  |  |  |
| - 5.36 | Да осигурява Mean Time Between Failures (MTBF) не по-малко от 355 000 часа |  |  |  |  |
| - 5.37 | Да има AC захранване до 240 V с 1.6-8А ток |  |  |  |  |
| - 5.38 | Консумирана мощност не повече от 20 W, Налично захранване за свързване на PoE устройства, не по-малко от 120 W |  |  |  |  |
| - 5.39 | Да е снабден с модул за монтаж в 19 инчов комуникационен шкаф |  |  |  |  |
| - 5.40 | Работен температурен диапазон от -5º до 45 ºC |  |  |  |  |
| - 5.41 | Работна относителна влажност от 5 до 95 % (без кондензация) |  |  |  |  |
| - 5.42 | Да отговаря на сертификати EN55022, EN55024 (CISPR 24) за електромагнитна съвместимост или еквивалентни |  |  |  |  |
| - 5.43 | Гаранционна поддръжка за период от 3 години 8x5xNBD |  |  |  |  |
| 6 | Безжична точка за достъп – 2 броя |  |  |  |  |
| - 6.1 | Да поддържа радиостандарти 802.11a/b/g/n/ac и MIMO |  |  |  |  |
| - 6.2 | Да поддържа едновременна работа в 2.4 GHz и 5-GHz радио диапазони |  |  |  |  |
| - 6.3 | Да поддържа минимум 3 стрийма при работа с 802.11n и 802.11ac клиенти |  |  |  |  |
| - 6.4 | Да поддържа MRC и beamforming за 802.11a/g/n/ac клиенти с 1, 2 и 3 стрийма едновременно |  |  |  |  |
| - 6.5 | Да поддържа работа с 20, 40 и 80MHz канали |  |  |  |  |
| - 6.6 | Да поддържа модулационна скорост 1.3Gbps за 802.11ac - 80MHz канал, 3 стрийма, MCS 9 |  |  |  |  |
| - 6.7 | Да поддържа A-MPDU и A-MPSU пакетна агрегация |  |  |  |  |
| - 6.8 | Да поддържа използване на сменяеми, външни антени |  |  |  |  |
| - 6.9 | Да поддържа софтуерно конфигуриране на антенните портове - общи антенни портове за 2.4 и 5GHz или отделни натенни портове за всеки радио диапазон |  |  |  |  |
| - 6.10 | Да поддържа достигане на EIRP от 30 dBm с предлаганите антени за 5GHz радио диапазон |  |  |  |  |
| - 6.11 | Да поддържа достигане на EIRP от 20 dBm с предлаганите антени за 2.4GHz радио диапазон |  |  |  |  |
| - 6.12 | Да разполага с минимум два 10/100/1000 BASE-T порта |  |  |  |  |
| - 6.13 | Да поддържа използването на SFP модули |  |  |  |  |
| - 6.14 | Да поддържа управление от контролер за безжичен достъп |  |  |  |  |
| - 6.15 | Да поддържа самостоятелен режим на работа |  |  |  |  |
| - 6.16 | Да поддържа X.509 цифрови сертификати |  |  |  |  |
| - 6.17 | Да поддържа удостоверяване на автентичността на MAC адресите |  |  |  |  |
| - 6.18 | Да поддържа WPA и WAP2 с шифроване AES и TKIP |  |  |  |  |
| - 6.19 | Да поддържа удостоверяване на потребителите чрез 802.1Х с методи EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS и EAP-SIM |  |  |  |  |
| - 6.20 | Да поддържа филтриране по MAC адреси |  |  |  |  |
| - 6.21 | Да поддържа захранване от следните източници: Директно захранване от 90-480 VAC, 50-60 Hz източник Директно захранване от 12 VDC източник Захранване чрез PoE. Устройството трябва да бъде предложено с PoE източник |  |  |  |  |
| - 6.22 | Предлаганото устройство трябва да е оборудвано с двубандови антени със сферична диаграма и усилване от минимум 4dBi за 2.4GHz и 7dBi за 5GHz |  |  |  |  |
| - 6.23 | Да предлага IP67 защита |  |  |  |  |
| - 6.24 | Минимален работен температурен диапазон от -40º до 55 ºC |  |  |  |  |
| - 6.25 | Да осигурява устойчивост на вятър със скорост от поне 150км в час за устройството и антенната система |  |  |  |  |
| - 6.26 | Да отговаря на сертификат EN60950 второ издание за безопасност или еквивалентен |  |  |  |  |
| - 6.27 | Да отговаря на сертификати EN61000-4-5, EN61000-4-4, EN61000-4-3, EN61000-4-2 за имунитет, или еквивалентни |  |  |  |  |
| - 6.28 | Да отговаря на радио сертификати EN 300 328, EN 301 893 или еквивалентни |  |  |  |  |
| - 6.29 | Да отговаря на EIM сертификати EN 301 489-1, -17 и ICES 003 или еквивалентни |  |  |  |  |
| - 6.30 | Да поддържа управление на радио мрежата съгласно регулациите на ETSI и Република България за устройства от този тип |  |  |  |  |
| - 6.31 | Гаранционна поддръжка за период от 3 години, с предварителна подмяна на повреденото устройство до следващият работен ден |  |  |  |  |
| 7 | Контролер за безжичен достъп – 1 брой |  |  |  |  |
| - 7.1 | Да поддържа до 75 точки за безжичен достъп чрез закупуване на лицензи |  |  |  |  |
| - 7.2 | Да бъде снабден с лицензи за поддръжка на минимум 5 точки за безжичен достъп |  |  |  |  |
| - 7.3 | Да поддържа минимум 1000 безжични устройства |  |  |  |  |
| - 7.4 | Да поддържа минимум 1 Gbps throughput |  |  |  |  |
| - 7.5 | Да поддържа изграждане на контролерен клъстер за увеличаване на капацитета и повишаване на надеждността |  |  |  |  |
| - 7.6 | Да поддържа механизъм осигуряващ цялостно line-rate криптиране между безжичните точки за достъп и контролера през отдалечени WAN/LAN връзки |  |  |  |  |
| - 7.7 | Да поддържа идентификация на точките за достъп чрез X.509 сертификати инсталирани от производителя |  |  |  |  |
| - 7.8 | Да поддържа инсталиране на собствени X.509 сертификати за идентифициране на точките за достъп |  |  |  |  |
| - 7.9 | Да поддържа централизиран и дистрибутиран режими на обработка на трафика от безжичната мрежа |  |  |  |  |
| - 7.10 | Да поддържа QoS - 802.11e, DCSP и 802.1p |  |  |  |  |
| - 7.11 | Да поддържа 802.11k и 802.11r роуминг |  |  |  |  |
| - 7.12 | Да поддържа интеграция с 802.11u системи |  |  |  |  |
| - 7.13 | Да поддържа L2 и L3 роуминг за WiFi клиенти, които не поддържат 802.11k и 802.11r, без прекъсване на връзката |  |  |  |  |
| - 7.14 | Да поддържа механизъм, чрез който точките за безжичен достъп да могат динамично да се свързват безжично към контролера, без необходимост от физическа връзка. |  |  |  |  |
| - 7.15 | Да поддържа точки за достъп, използващи следните радио стандарти: IEEE 802.11a/b/g/n/ac |  |  |  |  |
| - 7.16 | Да поддържа автоматично, централизирано управление на радио средата, радио канали и предавателна мощност, с анализиране на радио канали с широчина 20, 40 и 80MHz |  |  |  |  |
| - 7.17 | Да поддържа следните стандарти: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T, and IEEE 802.1Q VLAN tagging |  |  |  |  |
| - 7.18 | Да поддържа следните стандарти за данни: RFC 768, RFC 791, RFC 2460, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 1122, RFC 1519, RFC 1542, RFC 2131, RFC 5415 |  |  |  |  |
| - 7.19 | Да поддържа следните стандарти за сигурност: WPA, IEEE 802.11i, RFC 1321, RFC 1851, RFC 2104, RFC 2246, RFC 2401, RFC 2403, RFC 2404, RFC 2405, RFC 2406, RFC 2407, RFC 2408, RFC 2409, RFC 2451, RFC 3280, RFC 3602, RFC 3686, RFC 4347, RFC 4346 или еквивалентни |  |  |  |  |
| - 7.20 | Да поддържа следните протоколи за криптиране: TKIP-MIC, AES, DES, SSL, TLS, DTLS |  |  |  |  |
| - 7.21 | Да поддържа защита на WiFi контролният канал съгласно 802.11w |  |  |  |  |
| - 7.22 | Да поддържа следните протоколи и стандарти за Authentication, Authorization, and Accounting (AAA): IEEE 802.1X, RFC 2548, RFC 2716, RFC 2865, RFC 2866, RFC 2867, RFC 3576, RFC 3579, RFC 3580, RFC 3748, Web-based authentication, TACACS или еквивалент |  |  |  |  |
| - 7.23 | Да поддържа идентификация на потребители чрез интеграция с външен RADIUS сървър, LDAP система или чрез собствена база поддържаща поне 2000 потребителя |  |  |  |  |
| - 7.24 | Да поддържа вграден WEB портал за идентификация |  |  |  |  |
| - 7.25 | Да поддържа автоматична идентификация на видовете устройства и операционни системи използвани от потребителите |  |  |  |  |
| - 7.26 | Да поддържа политики за управление на достъпа на база видове устройства и операционни системи |  |  |  |  |
| - 7.27 | Да поддържа следните протоколи и стандарти за управление на мрежата: SNMP v1, v2c, v3, RFC 854, RFC 1155, RFC 1156, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1350, RFC 1643, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2665, RFC 2674, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3414, RFC 3418, RFC 3636 или еквивалент |  |  |  |  |
| - 7.28 | Да поддържа автоматично разпознаване и визуализация на използваните от потребителите приложения. |  |  |  |  |
| - 7.29 | Да поддържа експортиране на трафична информация към външни системи за анализ с използване на поне NetFlow v.9 |  |  |  |  |
| - 7.30 | Да разполага с 1 конзолен порт |  |  |  |  |
| - 7.31 | Да разполага с 4 Gbps мрежови порта RJ-45 |  |  |  |  |
| - 7.32 | Да разполага с WEB базиран интерфейс за управление с поддръжка на HTTP/HTTPS протоколи |  |  |  |  |
| - 7.33 | Да разполага с CLI базиран интерфейс за управление с поддръжка на Telnet, SSH протоколи и сериен порт |  |  |  |  |
| - 7.34 | Захранване 100-240 VAC, 50-60 Hz |  |  |  |  |
| - 7.35 | Минимален работен температурен диапазон от 0º до 40 ºC |  |  |  |  |
| - 7.36 | Работна относителна влажност от 10 до 95 % (без кондензация) |  |  |  |  |
| - 7.37 | Да отговаря на сертификат EN60950:2005 за безопастност или еквивалентен |  |  |  |  |
| - 7.38 | Да отговаря на EIM сертификати EN 55022 и EN 55024 или еквивалентни |  |  |  |  |
| - 7.39 | Да поддържа управление на радио мрежата съгласно регулациите на ETSI и Република България за устройства от този тип |  |  |  |  |
| - 7.40 | Гаранционна поддръжка за период от 3 години с предварителна подмяна на повреденото устройство до следващият работен ден |  |  |  |  |
| 8. | Сървърен шкаф 47RU – 1 брой |  |  |  |  |
| 8.1 | Габаритни размери: височина: 2200мм; дълбочина: 1000мм; ширина: 600мм. |  |  |  |  |
| 8.2 | Да разполага със заварена рамка с минимална товаро-носимост: 1400 кг. |  |  |  |  |
| 8.3 | Да разполага с перфорирана на 85% предна врата със секретна ключалка и ъгъл на отваряне 180° |  |  |  |  |
| 8.4 | Да разполага с перфорирана на 85% задна двукрила врата със секретна ключалка и ъгъл на отваряне 180° |  |  |  |  |
| 8.5 | Да разполага с бързо-свалящи се странични панели |  |  |  |  |
| 8.6 | Да разполага с предни 19“ профили 47RU (Rack Units) с маркировка за всяко U, възможност за настройка в дълбочина без инструменти и с възможност за интегриране на кабелен органайзер. |  |  |  |  |
| 8.7 | Да разполага със задни 19“ профили 47RU (Rack Units) с маркировка за всяко U, възможност за настройка в дълбочина без инструменти и с възможност за вертикално интегриране на разклонители. |  |  |  |  |
| 8.8 | Да разполага с покривна плоча с кабелни входове защитени с четки в дълбочина - ляв и десен, с възможност за монтиране на вентилаторен блок. |  |  |  |  |
| 8.9 | Да разполага с вентилаторен блок, окомплектован с 3 бр. вентилатори и терморегулатор 230 V (AC) с работна настройка от +5 до +60 С. |  |  |  |  |
| 8.10 | Да разполага с 19“ панели за аранжиране на интерфейсни кабели 1RU (Rack Unit). – 5 броя |  |  |  |  |
| 8.11 | Да разполага с полица с дълбочина 400мм. 2RU (Rack Unit). – 3 броя |  |  |  |  |
| 8.12 | Да разполага с крака за нивелиране. – 4 броя |  |  |  |  |
| 8.13 | Да разполага с вертикален канал за аранжиране на кабели – 1 брой |  |  |  |  |
| 8.14 | Да разполага с 19“ 1U разклонител, с поне 7 гнезда тип „Шуко” и 2 м. кабел без накрайник – 3 броя |  |  |  |  |
| 8.15 | Да разполага с рамка ОDF-4U, 19" с възможност за монтиране на 12бр. касети с по 12 SC порта всяка – 1 брой |  |  |  |  |
| 8.16 | Да разполага с рамка ОDF-1U, 19" с възможност за монтиране на 3бр. касети с по 12 SC порта всяка – 1 брой |  |  |  |  |
| 8.17 | Да разполага с касети за ODF, 12 порта SC, напълно окомплектована (термофтни маншони, гребен, pigtails) – 13 броя |  |  |  |  |
| 9. | Комуникационен шкаф 15RU – 10 брой |  |  |  |  |
| 9.1 | Габаритни размери: дълбочина: 700мм; ширина: 700мм |  |  |  |  |
| 9.2 | Да разполага с носеща рамка с възможност за монтиране на стена |  |  |  |  |
| 9.3 | Да разполага с предна прозрачна врата със секретна ключалка |  |  |  |  |
| 9.4 | Да разполага със странични панели със секретни ключалки |  |  |  |  |
| 9.5 | Да разполага с вентилационни отвори с възможност за вграждане на вентилатори – 2 броя |  |  |  |  |
| 9.6 | Да разполага с вход за кабели отгоре и отдолу с четки срещу прах |  |  |  |  |
| 9.7 | Да разполага с предни 19“ профили 15RU (Rack Units) с възможност за местене в дълбочина |  |  |  |  |
| 9.8 | Да разполага със задни 19“ профили 15RU (Rack Units) |  |  |  |  |
| 9.9 | Да разполага с вентилатори, 230 V (AC), с въздушен поток 160 м3/час 2 броя |  |  |  |  |
| 9.10 | Да разполага с терморегулатор 230 V (AC) с работна настройка от +5 до +60 С - 1 броя |  |  |  |  |
| 9.11 | Да разполага с 19“ панели за аранжиране на интерфейсни кабели 1RU (Rack Unit). - 1 броя |  |  |  |  |
| 9.12 | Да разполага с 19“ 1U разклонител, с поне 7 гнезда тип „Шуко” и 2 м. кабел без накрайник - 1 броя |  |  |  |  |
| 9.13 | Да разполага с рамка ОDF-1U, 19" с възможност за монтиране на 3бр. касети с по 12 SC порта всяка - 1 броя |  |  |  |  |
| 9.14 | Да разполага с касети за ODF, 12 порта SC, напълно окомплектована (термофтни маншони, гребен, pigtails) - 1 броя |  |  |  |  |
| 10 | Комуникационен шкаф 12RU - 1 брой |  |  |  |  |
| 10.1 | Габаритни размери: дълбочина: 600мм; ширина: 600мм |  |  |  |  |
| 10.2 | Да разполага с предна прозрачна врата със секретна ключалка |  |  | лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; 7. във всички останали случаи, вкл. за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника. 8. в случаите по т. 1-7- и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. |  |
| 10.3 | Да разполага със странични панели със секретни ключалки |  |  |  |  |
| 10.4 | Да разполага с вентилационни отвори с възможност за вграждане на вентилатори -2 броя |  |  |  |  |
| 10.5 | Да разполага с вход за кабели отгоре и отдолу |  |  |  |  |
| 10.6 | Да разполага с предни 19“ профили 15RU (Rack Units) с възможност за местене в дълбочина |  |  |  |  |
| 10.7 | Да разполага с 19“ панели за аранжиране на интерфейсни кабели 1RU (Rack Unit). - 1 броя |  |  |  |  |
| 10.8 | Да разполага с 19“ 1U разклонител, с поне 7 гнезда тип „Шуко” и 2 м. кабел без накрайник – 1 броя |  |  |  |  |
| 10.9 | Да разполага с рамка ОDF-1U, 19" с възможност за монтиране на 3бр. касети с по 12 SC порта всяка - 1 броя |  |  |  |  |
| 10.10 | Да разполага с касети за ODF, 12 порта SC, напълно окомплектована (термофтни маншони, гребен, pigtails) – 1 броя |  |  |  |  |
| 11. | Оптични кабели |  |  |  |  |
| 11.1 | Оптичен кабел 12 влакна за външно и вътрешно полагане сингъл модов OS2 LSZH – 900 м. |  |  |  |  |
| 11.2 | Оптична пач корда, сингъл мод 9/125, Симплекс SC/UPC-SC/UPC, 3 метра – 10 броя |  |  |  |  |
| 11.3 | Оптична пач корда, сингъл мод 9/125, Симплекс SC/UPC-SC/UPC, 10 метра - 10 броя |  |  |  |  |
| 11.4 | Оптична пач корда, сингъл мод 9/125, Симплекс LC/UPC-SC/UPC, 2 метра – 80 броя |  |  |  |  |
| 11.5 | Оптична пач корда, сингъл мод 9/125, Симплекс LC/UPC-SC/UPC, 3 метра – 80 броя |  |  |  |  |
| 11.6 | Оптична пач корда, сингъл мод 9/125, Симплекс LC/UPC-SC/UPC, 20 метра – 6 броя |  |  |  |  |
| 12. | Патч кабели |  |  |  |  |
| 12.1 | Патч кабел, неекраниран Cat.6, U/UTP, PVC, 1.5 метра – 650 броя |  |  |  |  |
| 12.2 | Патч кабел, неекраниран Cat.6, U/UTP, PVC, 2 метра – 150 броя |  |  |  |  |
| 12.3 | Патч кабел, неекраниран Cat.6, U/UTP, PVC, 3 метра – 150 броя |  |  |  |  |
| 12.4 | Патч кабел, неекраниран Cat.6, U/UTP, PVC, 5 метра – 20 броя |  |  |  |  |
| 12.5 | Патч кабел, неекраниран Cat.6, U/UTP, PVC, 7.5 метра – 20 броя |  |  |  |  |
| 13. | Тръби и канали |  |  |  |  |
| 13.1 | Тръба от HDPE "ECOpipe-O" за защита на оптичен кабел - 100 м. |  |  |  |  |
| 13.2 | Гофрирана тръба ф23 – 100 м. |  |  |  |  |
| 13.3 | PVC Кабелен канал бял с капак 40х40 – 70 м. |  |  |  |  |
| 14 | Други пасивни компоненти |  |  |  |  |
| 14.1 | Рамка ОDF-1U, 19" с възможност за монтиране на 12бр. касети с по 12 SC порта всяка – 2 броя |  |  |  |  |
| 14.2 | Касети за ODF, 12 порта SC, напълно окомплектована (термофтни маншони, гребен, pigtails) – 2 броя |  |  |  |  |