Приложение 1а

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПИСЪК

НА КЛИМАТИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ В МТИТС

| I | Климатични инсталации - 2 броя, ул. "Дякон Игнатий" № 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Елементи на климатичните инсталации | К-во | Вид на обслужването |
| 1 | Термопомпени агрегати: 1.1. CARRIER, тип 30DQ 120 с въздушноохлаждаем кондензатор, комплект с датчик за поток 1.2. CARRIER, тип 30DQ 022 с въздушноохлаждаем кондезатор, комплект с датчик за поток | 1 1 | ежемесечно |
| 2 | Климатични камери: 2.1. CARRIER, тип 39 FB 340, състояща се от следните секции по посока на въздуха: * вентилаторна (смукателна система) * смесителна с Збр. жалузийни клапи * филтърна - филтър EU4 * отоплителна * охладителна * вентилаторна (нагнетателна система) 2.2. CARRIER, тип 39 FB 130, състояща се от следните секции по посока на въздуха: * вентилаторна (смукателна система) * смесителна с Збр. жалузийни клапи * филтърна - филтър EU4 * отоплителна * охладителна * вентилаторна (нагнетателна система) | 1 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 3 | Вентилаторни конвектори CARRIER, тип 42 EZ | 233 | сезонно обслужване и профилактика |
| 4 | Циркулационни помпи: 4.1. GRUNDFOS, тип LM 80-200/187 4.2. GRUNDFOS, тип UPS 32-80 4.3. GRUNDFOS, тип UPS 25-80 4.4. GRUNDFOS, тип UPS 32-120 | 4 1 1 2 | сезонно обслужване и профилактика |
| 5 | Ел.табло за управление и силово захранване LANDIS & STAEFA | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 6 | Мембранни разширителни съдове: 6.1. CALEFFI, тип MAXIVAREM LR300, комплект с предпазен клапан и манометър 6.2, VAREM, тип MAXIVAREM LR, комплект с предпазен клапан | 1 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 7 | Трипътни мотор вентили: |  | сезонно обслужване и профилактика |
|  | 7.1. LANDIS & STAEFA, TnnVXG 44.32-16 | 1 | сезонно обслужване и пппппропрофилактика |
|  | 7.2. LANDIS & STAEFA, тип VXG 44.20-6,3 | 1 | профилактика |
|  | 7.3. LANDIS & STAEFA, тип VXG 44.15-2,5 | 2 |  |

| 8 | Тръбни разводки | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Климатична и вентилационна система -1 етаж, ул. "Дякон Игнатий" № 11 – "Фронт-офиси" |  |  |
| 1 | Вентилаторни конвектори тип касета с термостатно управление, тристепенно управление скоростите на вентилатора: 1.1. Qxn.=2300W; Qot.=2689W; дебит въздух 382m3/h 1.2. Охл.=3100\Л/; Qot.=4081W; дебит въздух 459m3/h 1.3. Qxn.=3285W; Qot.=4235W; дебит въздух 680m3/h 1.4. Qxn.=4315W; Qot.=5703W; дебит въздух 560m3/h | 4 6 3 2 | сезонно обслужване и профилактика |
| 2 | Канален вентилатор: 2.1. Размери 600/350/L=640mm/1330min-1; дебит 2830m3/h; свободен напор 500Ра 2.2. Размери 600/350/L=640mm/1330min-1; дебит 1050m3/h; свободен напор 500Ра 2.3. 2640 min-1; дебит 500m3/h; разполагаем напор 320Ра | 1 1 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 3 | Покривен вентилатор: Дебит 500m3/h; разполагаем напор 320Ра | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 4 | Вентилационен бокс: Шумоизолация от вътрешната страна, дебит 3720m3/h; разполагаем напор 400Ра | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 5 | Електрически калорифер: 5.1. 400x300; мощност 12kW/380V; на три степени; с термостатно управление, следящо температурата на въздуха подаван в помещението 5.1. 250x250; мощност 6kW/380V; на две степени; с терморегулатор по въздух | 1 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 6 | Охладителна секция тип "вода - въздух": 400x300; охладителна мощност 7kW | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 7 | Водоохладител, термопомпа: Размери 1510x1000x1800mm; Qxn.=62,1kW; QoT.=68,6kW; c: буферен съд, помпа, разширителен съд, предпазен вентил, манометър вода, обезвъдушаване, вантил за пълнене, вентил за дренаж, микропроцесорно управление, ключ поток | 1 | ежемесечно |
| III | Климатична и вентилационна система - 2 етаж, ул. "Дякон Игнатий" № 11 - "Деловодство" |  |  |
| 1 | Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж с термостатно управление, тристепенно управление скоростите на вентилатора: 1.1. Qxn.=1175W; Qot.=1680W; дебит въздух 243m3/h 1.2. Qxn.=1850W; Qot.=2330W; дебит въздух 350m3/h 1.3. Qxn.=2050W; Qot.=2660W; дебит въздух 350m3/h 1.4. Qxn.=2500W; Qot.=3280W; дебит въздух 453m3/h | 4 3 2 3 | сезонно обслужване и профилактика |

| 2 | Вентилационна камера, включваща: 1.1.Нагнетателен вентилатор - дебит 600m3/h; свободен напор 500Ра 1.2.Механичен "V'-образен филтър - дебит 600m3/h; L=250mm; клас EU3/EU4 1.3.Подвижна желузийна решетка тип НЖР - 600x350; дебит 2830m3/h; 2,8m/s 1.4. Електрически калорифер - 8kW | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Смукателен вентилационен бокс: Дебит 600m3/h; свободен напор 500Ра | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 4 | Водоохладител, термопомпа: Qm=21,6kW; QoT.=22,7kW; c: манометър по вода, обезвъдушаване, вантил за пълнене, вентил за дренаж, микропроцесорно управление, ключ поток, антивибрационни тампони | 1 | ежемесечно |
| IV | Сплит системи |  |  |
| 1 | GENERAL ABG 24RSA –W, 2 ет. ул. "Дякон Игнатий" № 9 кабинет министър | 3 | сезонно обслужване и профилактика |
| 2 | LG Elekronics LS-L 1260HK/MB103057 2, ет. ул. "Дякон Игнатий" № 9 приемна министър | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 3 | PANASONIC CU-A120KE Охл.=3,5 / QoT.=3,9kw 2 ет., ул. "Дякон Игнатий" № 9 - кабинет заместник-министър | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 4 | PANASONIC CU-2473KE Охл.=6,7/QoT.=6,9kw, 2 ет. ул. "Дякон Игнатий" № 9 - приемна заместник-министър | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 5 | DINAMIC 2 ет., ул. "Дякон Игнатий" № 9 - приемна заместник-министър | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 6 | DAIKIN FTYN 50L/KXN 50L, ет. 2 ул. "Дякон Игнатий" № 9 - кабинет заместник-министър | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 7 | WINNER 2 ет., ул. "Дякон Игнатий" № 9 - приемна началник политически кабинет | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 8 | PANASONIC U-2473KE Охл.=6,7/ QoT.=6,9kw 2ет., ул. "Дякон Игнатий" № 9 - кабинет началник пол. кабинет | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 9 | CARRIER 38 IL 024, 2ет. ул. "Дякон Игнатий" № 9 заседателна зала № 3 | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 10 | DAIKIN FTX71G/ RX71G, 2 ет., ул. "Дякон Игнатий" № 9 заседателна зала № 3 | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 11 | LG 24 - касетъчен тип, 3 ет., ул. "Дякон Игнатий" № 9 - кабинет заместник-министър | 3 | сезонно обслужване и профилактика |
| 12 | LG UT18 - касетъчен тип, 3 ет., ул. "Дякон Игнатий" № 9 – приемна заместник -министър | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 13 | DAIKIN FTX25j/ RX25J, 3 ет., ул. "Дякон Игнатий" № 9 – зала № 8 | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 14 | LG UT18 - касетъчен тип, 3 ет., ул. "Дякон Игнатий" № 9 – зала № 5 | 2 | сезонно обслужване и профилактика |
| 15 | Мултисплит система Inverter външно тяло GWHD (21) NK3A, вътрешно тяло – касетъчен тип GKH (18) BA-K3DNA1A , ул. „Дякон Игнатий № 9 архив подпокривно пространство | 5 | сезонно обслужване и профилактика |
| 16 | Fuji RDA 45, 5ет., ул. "Дякон Игнатий" №11 - сървър | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 17 | SOGO, 6ет., ст. № 600, ул. "Дякон Игнатий" №11 | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 18 | DAEWOO Elekronics DSB - 126LH Охл.=3,4 / QoT.=3,6kw ул. "Гурко" №5 - помещение за шофьори | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 19 | DAEWOO Elekronics DSB - 070LH Qxn.=1,4 / QoT.=1,5kw ул. "Гурко" №5 - лекарски кабинет | 1 | сезонно обслужване и профилактика |

| 20 | OSAKA, 3 ет. ул. "Дякон Игнатий" № 9 заседателна зала № 6 | 2 | сезонно обслужване и профилактика |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | PANASONIC CSA 9 ОКЕ, 6 ет., ул. Гурко" № 5 - работни помещения | 8 | сезонно обслужване и профилактика |
| 22 | LG - LS - Q 096 ABL, 5 ет., ул. "Гурко" № 5- работни помещения | 8 | сезонно обслужване и профилактика |
| 23 | DAEWOO Elekronics DSB - 070LH Qxn.=1,4 / QoT.=1,5kw, 5 ет. ст. 525 ул. "Гурко" № 5 | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 24 | MITSUBISHI, 5 ет. ст. 509 ул. "Гурко" № 5 | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 25 | SANYO, 5 ет. ст. 510 ул. "Гурко" № 5 | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 26 | YUETU, ет. 5 ул. "Гурко" № 5, работни помещения | 4 | сезонно обслужване и профилактика |
| 27 | HALLER ет.5 ст. 510 ул. "Гурко" № 5, работни помещения | 2 | сезонно обслужване и профилактика |
| 28 | MIDEA ет. 5 ул. "Гурко" № 5, работни помещения | 2 | сезонно обслужване и профилактика |
| 29 | OSAKA СН 12 JNE, 1 ет., 2 ет. и 3 ет., ул. Гурко" № 6 - работни помещения | 17 | сезонно обслужване и профилактика |
| 30 | LG - LS - Q 096 ABL, 4 ет., ул. "Гурко" № 6 - работни помещения | 21 | сезонно обслужване и профилактика |
| 31 | LG - LS - Т 246 ABL, 4 ет., ул. "Гурко" № 6 - работно помещение | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 32 | TOSHIBA RAV 803 AT SM , телефонна централа-зала | 2 | сезонно обслужване и профилактика |
| 33 | LG-P24-RK , телефонна централа- телефонистки 1 |  | сезонно обслужване и профилактика |
| V | Мулти сплит система - Ситуационен център |  |  |
| 1 | FUJITSU - тип AOY19 R кабинети -13 и 14 Q охл. = 2 х 2700 W | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 2 | FUJITSU - тип AOY20 R кабинети - 8 и 10 Q охл. = 2 х 2850 W | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 3 | FUJITSU - тип AOY20 R кабинети -1 и 6 Q охл. = 2 х 2850 W | 1 | сезонно обслужване и профилактика |

| VI | Канална сплит система - Ситуационен център |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FUJITSU -тип AOY25 R Q охл. = 7050 W, работни кабинети | 14 | сезонно обслужване и профилактика |

| VII | Касетъчен климатизатор сплит система - Ситуационен център |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FUJITSU - тип AOY18 R кабинет - 24.1 Q охл. = 2550 W | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| VIII | Стенен климатизатор сплит система - Ситуационен център |  |  |
| 1 | TOSHIBA RAV-SM 802KRT-E; TOSHIBA RAV-SM 803 AT-E | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 2 | TOSHIBA RAV-SM 802KRT-E; TOSHIBA RAV-SM 803 AT-E | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| 3 | MITSUBISHI - тип SRC56HA зала за хранене | 1 | сезонно обслужване и профилактика |
| IX | Канална сплит система - Маркохранилище |  |  |
| 1 | Модел АН 14-А 36-1, 1 ет., ул. "Гурко"№ 6 | 1 | ежемесечно |